## BURETAS
BURETAS
VOLUMEN | MATERIAL | CLASIFICACIÓN | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
10 mL | VIDRIO | A | 10 |  | 9A1
10 mL | VIDRIO | B | 4 | 2 LIJADAS | 9A1
100 mL | VIDRIO | B | 2 | 2 LIJADAS | 9A2
25 mL | VIDRIO | A | 11 | 5 LIJADAS | 9A1
25 mL | VIDRIO | B | 1 |  | 9A1
50 mL | VIDRIO | A | 6 |  | 9A1
50 mL | VIDRIO | B | 9 | 8 LIJADAS | 9A1

## EMBUDOS
EMBUDOS
TIPO | VOLUMEN | DIÁMETRO | LARGO | MATERIAL | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
BUCHNER |  | 8 cm |  | PLÁSTICO | 1 |  | 9A4
BUCHNER |  | 10.5 cm |  | PORCELANA | 1 | ASTILLADO | 9A4
BUCHNER |  | 12.5 cm |  | PORCELANA | 7 | ASTILLADO | 9A4
BUCHNER |  | 13 |  | PORCELANA | 1 | ASTILLADO | 9A4
BUCHNER |  | 14.5 cm |  | PORCELANA | 5 | ASTILLADO | 9A4
BUCHNER | 60 mL |  |  | VIDRIO | 1 |  | 11D1
BUCHNER |  | 13 cm |  | PLÁSTICO | 1 | ASTILLADO | 9A4
BUCHNER |  | 17.5 cm |  | PORCELANA | 2 | ASTILLADO | 9A4
BUCHNER CON ADAPTADOR |  | 8 cm a 10 cm |  | PLÁSTICO | 1 | AMARILLO | 9A4
CONO IMHOFF | 1000 mL |  |  | PLÁSTICO | 4 | 2 ROTOS, ARREGLADOS CON PARAFILM | 8A4
DE SEGURIDAD/PARA GASES |  | 2.5 cm | 40 cm | VIDRIO | 2
FILTRACIÓN | 250 ml |  |  | PLÁSTICO | 33 | 1 NO ESTÉRIL
SEPARACIÓN | 60 mL |  |  | VIDRIO | 9 |  | 11D2
SEPARACIÓN | 1000 mL |  |  | VIDRIO | 1 |  | 11D2
SEPARACIÓN | 125 mL |  |  | VIDRIO | 3 |  | 11D2
SEPARACIÓN | 250 mL |  |  | VIDRIO | 12 |  | 112D
SEPARACIÓN | 500 mL |  |  | VIDRIO | 7 | 3 SIN LLAVE | 11D2
SEPARACIÓN CON ADITAMENTOS DE PLÁSTICO | 250 mL |  |  | VIDRIO | 12 |  | 11D1
SEPARACIÓN CON ADITAMENTOS DE PLÁSTICO | 500 mL |  |  | VIDRIO | 5 |  | 11D1
TALLO CORTO Y ANCHO |  | 10.5 cm | 4 cm | PLÁSTICO | 1
TALLO CORTO Y ANCHO |  | 11 cm | 3.5 cm | PLÁSTICO | 1
TALLO CORTO Y ANCHO |  | 26.5 cm | 10.5 cm | PLÁSTICO | 2
TALLO CORTO Y ANCHO |  | 28.5 cm | 7.5 cm | PLÁSTICO | 2
TALLO CORTO Y ANCHO |  | 7 cm | 2 cm | PLÁSTICO | 2
TALLO CORTO Y ANCHO |  | 9 cm | 5 cm | PLÁSTICO | 1
TALLO CORTO Y ANCHO |  | 5.5 cm | 5.5 cm | VIDRIO | 1
TALLO CORTO Y ANCHO |  | 7 cm | 3.5 cm | VIDRIO | 2
TALLO CORTO Y ANCHO |  | 9 cm | 5.5 cm | VIDRIO | 2
TALLO CORTO Y DELGADO |  | 11 cm | 4 cm | PLÁSTICO | 3
TALLO CORTO Y DELGADO |  | 6 cm | 6 cm | PLÁSTICO | 8
TALLO CORTO Y DELGADO |  | 7 cm | 2 cm | PLÁSTICO | 1
TALLO CORTO Y DELGADO |  | 9 cm | 5.5 cm | PLÁSTICO | 5
TALLO CORTO Y DELGADO |  | 14.5 cm | 10 cm | VIDRIO | 1
TALLO CORTO Y DELGADO |  | 4 cm | 5 cm | VIDRIO | 2
TALLO CORTO Y DELGADO |  | 5.5 cm | 5 cm | VIDRIO | 1
TALLO CORTO Y DELGADO |  | 6 cm | 6.5 cm | VIDRIO | 10
TALLO CORTO Y DELGADO |  | 7 cm | 7 cm | VIDRIO | 1
TALLO CORTO Y DELGADO |  | 8 cm | 7.5 cm | VIDRIO | 10
TALLO EN ESPIRAL Y DELGADO |  | 5.5 cm | 10.5cm | VIDRIO | 1
TALLO LARGO Y ANCHO |  | 8 cm | 13 cm | VIDRIO | 1
TALLO LARGO Y DELGADO |  | 7.5 cm | 15.5 cm | PLÁSTICO | 1
TALLO LARGO Y DELGADO |  | 10.5 cm | 14.5 cm | VIDRIO | 4
TALLO LARGO Y DELGADO |  | 5.5 cm | 14.5cm | VIDRIO | 1
TALLO LARGO Y DELGADO |  | 6 cm | 13 cm | VIDRIO | 1
TALLO LARGO Y DELGADO |  | 6 cm | 15 cm | VIDRIO | 1
TALLO LARGO Y DELGADO |  | 7.5 cm | 15 cm | VIDRIO | 1
TALLO LARGO Y DELGADO |  | 8 cm | 15 cm | VIDRIO | 5
TALLO LARGO Y DELGADO |  | 8 cm | 14 cm | VIDRIO | 1
TALLO LARGO Y DELGADO |  | 9 cm | 8.5 cm | VIDRIO | 43
TALLO LARGO Y DELGADO |  | 9 cm | 14.5 cm | VIDRIO | 26
TALLO LARGO Y DELGADO |  | 9.5 cm | 9 cm | VIDRIO | 2
TALLO LARGO Y DELGADO |  | 9.5 cm | 13.5 cm | VIDRIO | 1
TALLO LARGO Y DELGADO |  | 9.5 cm | 15 cm | VIDRIO | 7

## MATRACES
MATRACES
TIPO | VOLUMEN | MATERIAL | CLASIFICACIÓN | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
BOLA | 150 mL | VIDRIO | B | 1
BOLA | 500 mL | VIDRIO | B | 8
BOLA DE FONDO PLANO | 100 mL | VIDRIO | B | 1
BOLA DE FONDO PLANO | 125 mL | VIDRIO | B | 6
BOLA DE FONDO PLANO | 250 mL | VIDRIO | B | 5
BOLA DE FONDO PLANO | 500 mL | VIDRIO | B | 30
BOLA DE FONDO PLANO | 1000 mL | VIDRIO | B | 3
EBULLICION EN FORMA DE PERA | 100 mL | VIDRIO | B | 1
ERLENMEYER | 25 mL | VIDRIO | B | 92
ERLENMEYER | 50 mL | VIDRIO | B | 85
ERLENMEYER | 125 mL | VIDRIO | B | 164
ERLENMEYER | 250 mL | VIDRIO | B | 141 | 2 PARA GEOLOGÍA
ERLENMEYER | 500 mL | VIDRIO | B | 49
ERLENMEYER | 750 mL | VIDRIO | B | 1
ERLENMEYER | 1000 mL | VIDRIO | B | 8
ERLENMEYER | 2000 mL | VIDRIO | B | 3
ERLENMEYER | 4000 mL | VIDRIO | B | 1
ERLENMEYER | 125 mL | VIDRIO ÁMBAR | B | 13 | RAYADOS
ERLENMEYER | 125 mL | PLÁSTICO | B | 100 | 45 TRANSPARENTES
ERLENMEYER | 2000 mL | PLÁSTICO | B | 6
ERLENMEYER | 25 mL | PLÁSTICO | B | 11
ERLENMEYER | 250 mL | PLÁSTICO | B | 28 | 19 TRANSPARENTES
ERLENMEYER | 50 mL | PLÁSTICO | B | 11 | 2 OPACOS
ERLENMEYER | 500 mL | PLÁSTICO | B | 36 | 11 TRANSPARENTES
ERLENMEYER CON CUELLO ESMERILADO | 25 mL | VIDRIO | B | 1
ERLENMEYER CON CUELLO ESMERILADO | 50 mL | VIDRIO | B | 13
ERLENMEYER CON CUELLO ESMERILADO | 125 mL | VIDRIO | B | 8 | 1 CON TAPÓN
ERLENMEYER CON CUELLO ESMERILADO | 250 mL | VIDRIO | B | 14 | 1 CON BOQUILLA TIPO EMBUDO
ERLENMEYER CON CUELLO ESMERILADO | 500 mL | VIDRIO | B | 10
ERLENMEYER CON CUELLO ESMERILADO | 200 mL | VIDRIO | B | 1
FERNBACH | 2800 mL | VIDRIO | B | 30
KITASATO | 125 mL | VIDRIO | B | 2
KITASATO | 250 mL | VIDRIO | B | 4
KITASATO | 500 mL | VIDRIO | B | 17 | 2 LIJADOS, MARCADOS CON UNA "L"
KITASATO | 1000 mL | VIDRIO | B | 16 | 1 LIJADO, MARCADO CON UNA "L"
KITASATO | 4000 mL | VIDRIO | B | 1
KITASATO CON TAPÓN Y EMBUDO | 1000 mL | VIDRIO | B | 4
KJELDAHL | 30 mL | VIDRIO | B | 25 | RAYADOS Y DESGASTADOS POR DENTRO
KJELDAHL | 100 mL | VIDRIO | B | 15 | RAYADOS Y DESGASTADOS POR DENTRO
VOLUMÉTRICO | 10 mL | VIDRIO | A | 7
VOLUMÉTRICO | 10 mL | VIDRIO | B | 9
VOLUMÉTRICO | 25 mL | VIDRIO | A | 32
VOLUMÉTRICO | 25 mL | VIDRIO | B | 13
VOLUMÉTRICO | 50 mL | VIDRIO | A | 25
VOLUMÉTRICO | 50 mL | VIDRIO | B | 2
VOLUMÉTRICO | 100 mL | VIDRIO | A | 24
VOLUMÉTRICO | 100 mL | VIDRIO | B | 11
VOLUMÉTRICO | 200 mL | VIDRIO | A | 3
VOLUMÉTRICO | 250 mL | VIDRIO | A | 22
VOLUMÉTRICO | 250 mL | VIDRIO | B | 20
VOLUMÉTRICO | 500 mL | VIDRIO | A | 19
VOLUMÉTRICO | 500 mL | VIDRIO | B | 17
VOLUMÉTRICO | 1000 mL | VIDRIO | A | 5
VOLUMÉTRICO | 2000 mL | VIDRIO | A | 6
VOLUMÉTRICO | 100 mL | PLÁSTICO | B | 10
VOLUMÉTRICO | 250 mL | PLÁSTICO | B | 3
VOLUMÉTRICO | 500 mL | PLÁSTICO | B | 13
VOLUMÉTRICO | 1000 mL | PLÁSTICO | B | 2
WARBUG (RESPIRÓMETRO) |  | VIDRIO |  | 4

## PIPETAS
PIPETAS
TIPO | VOLUMEN | MATERIAL | CLASIFICACIÓN | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
GOTERO | 0.5 ml | PLÁSTICO | B | 97
GOTERO | 1 ml | PLÁSTICO | B | 839
GOTERO | 2 ml | PLÁSTICO | B | 137
GOTERO | 25 ml | PLÁSTICO | B | 89
GOTERO | 3 ml | PLÁSTICO | B | 10
GOTERO | 5 ml | PLÁSTICO | B | 2
GRADUADA/NO TERMINAL | 0.1 mL | VIDRIO | B | 42 |  | 7A1
GRADUADA/NO TERMINAL | 0.2 mL | VIDRIO | A | 10 |  | 7A2
GRADUADA/NO TERMINAL | 0.2 mL | VIDRIO | B | 68 |  | 7A2
GRADUADA/NO TERMINAL | 1 mL | VIDRIO | B | 58 |  | 7A1
GRADUADA/NO TERMINAL | 1 mL | VIDRIO | A | 8 |  | 7A1
GRADUADA/NO TERMINAL | 10 mL | VIDRIO | A | 16 |  | 7A4
GRADUADA/NO TERMINAL | 10 mL | VIDRIO | B | 3 |  | 7A4
GRADUADA/NO TERMINAL | 11 mL | VIDRIO | B | 4
GRADUADA/NO TERMINAL | 2 mL | VIDRIO | B | 74 |  | 7A2
GRADUADA/NO TERMINAL | 25 mL | VIDRIO | B | 8
GRADUADA/NO TERMINAL | 25 mL | VIDRIO | A | 2
GRADUADA/NO TERMINAL | 4 mL | PLÁSTICO | B | 7
GRADUADA/NO TERMINAL | 5 mL | VIDRIO | A | 3 |  | 7A3
GRADUADA/NO TERMINAL | 5 mL | VIDRIO | B | 41 |  | 7A3
GRADUADA/TERMINAL | 0.2 mL | VIDRIO | B | 171 |  | 7A2
GRADUADA/TERMINAL | 0.50 mL | VIDRIO | B | 9 |  | 7A3
GRADUADA/TERMINAL | 1 mL | VIDRIO | B | 126 |  | 7A1
GRADUADA/TERMINAL | 1 mL | VIDRIO | AS | 17 |  | 7A1
GRADUADA/TERMINAL | 1 mL | PLÁSTICO | B | 8
GRADUADA/TERMINAL | 10 mL | VIDRIO | AS | 50 |  | 7A4
GRADUADA/TERMINAL | 10 mL | VIDRIO | B | 31 |  | 7A4
GRADUADA/TERMINAL | 10 mL | PLÁSTICO | B | 10 |  | 7A4
GRADUADA/TERMINAL | 2 mL | VIDRIO | B | 264 |  | 7A2
GRADUADA/TERMINAL | 2 mL | VIDRIO | AS | 37 |  | 7A2
GRADUADA/TERMINAL | 2 mL | PLÁSTICO | B | 9
GRADUADA/TERMINAL | 25 mL | VIDRIO | B | 86
GRADUADA/TERMINAL | 5 mL | VIDRIO | AS | 23 |  | 7A3
GRADUADA/TERMINAL | 5 mL | VIDRIO | B | 61 |  | 7A3
MICROPIPETA | 20-200 µL | PLÁSTICO |  | 1 |  | 11A
MICROPIPETA | 1000-5000 µL | PLÁSTICO |  | 1 |  | 11A
MICROPIPETA | 100-1000 µL | PLÁSTICO |  | 2 | 1 PARA MICROBIOLOGÍA | 11A
MICROPIPETA | 0.5-10 µL | PLÁSTICO |  | 1 |  | 11A
MICROPIPETA | 10-100 µL | PLÁSTICO |  | 1 |  | 11A
SEROLÓGICA/GRADUADA/TERMINAL | 1 mL | PLÁSTICO | B | 27
PASTEUR | 14 cm 5 ¾" | VIDRIO |  | 2665 | 13 CAJAS CON 200 (2600), 1 CON 65
SEROLÓGICA/GRADUADA/TERMINAL | 10 mL | PLÁSTICO | B | 83
SEROLÓGICA/GRADUADA/TERMINAL | 100 mL | PLÁSTICO | B | 9 | 8 ESTÉRILES
PASTEUR | 22 cm 9" | VIDRIO |  | 4240 | 14 CAJAS CON 260, 3 CON 200
SEROLÓGICA/GRADUADA/TERMINAL | 2 mL | PLÁSTICO | B | 15
SEROLÓGICA/GRADUADA/TERMINAL | 25 mL | PLÁSTICO | B | 34
PASTEUR | 5 mL | VIDRIO |  | 99
SEROLÓGICA/GRADUADA/TERMINAL | 5 mL | PLÁSTICO | B | 184 | 52 ESTÉRILES
SEROLÓGICA/GRADUADA/TERMINAL | 50 mL | PLÁSTICO | B | 40
SIN GRADUACIÓN | 5 mL | PLÁSTICO |  | 3 | ESTÉRILES
PUNTAS PARA GOTERO | 1 mL, 7.7 cm | VIDRIO |  | 35
SEROLÓGICA/GRADUADA/TERMINAL | 1 mL | VIDRIO | B | 155
SEROLÓGICA/GRADUADA/TERMINAL | 10 mL | VIDRIO | B | 54
SEROLÓGICA/GRADUADA/TERMINAL | 2 mL | VIDRIO | B | 9
SEROLÓGICA/GRADUADA/TERMINAL | 5 mL | VIDRIO | B | 101
VOLUMÉTRICA | 0.50 mL | VIDRIO | A | 16
VOLUMÉTRICA | 1 mL | VIDRIO | A | 11
VOLUMÉTRICA | 1 mL | VIDRIO | B | 70
VOLUMÉTRICA | 1 mL | VIDRIO | AS | 15
VOLUMÉTRICA | 10 mL | VIDRIO | A | 12
VOLUMÉTRICA | 10 mL | VIDRIO | B | 75
VOLUMÉTRICA | 10-11 mL | VIDRIO | B | 6
VOLUMÉTRICA | 2 mL | VIDRIO | A | 10
VOLUMÉTRICA | 2 mL | VIDRIO | B | 9
VOLUMÉTRICA | 20 mL | VIDRIO | B | 2
VOLUMÉTRICA | 20 mL | VIDRIO | A | 14
VOLUMÉTRICA | 25 mL | VIDRIO | A | 14
VOLUMÉTRICA | 3 mL | VIDRIO | A | 10
VOLUMÉTRICA | 30 mL | VIDRIO | A | 5
VOLUMÉTRICA | 4 mL | VIDRIO | A | 1
VOLUMÉTRICA | 5 mL | VIDRIO | A | 28
VOLUMÉTRICA | 5 mL | VIDRIO | B | 31
VOLUMÉTRICA | 50 mL | VIDRIO | A | 3
VOLUMÉTRICA | 7 mL | VIDRIO | A | 3
VOLUMÉTRICA | 8 mL | VIDRIO | A | 2
VOLUMÉTRICA | 9 mL | VIDRIO | A | 4

## PROBETAS
PROBETAS
TIPO | VOLUMEN | MATERIAL | CLASIFICACIÓN | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
TUBO DE ASENTAMIENTO | 1000 mL | VIDRIO | B | 21 | 1 RAYADO POR DENTRO
TUBO DE ASENTAMIENTO | 500 mL | VIDRIO | B | 1
| 10 mL | PLÁSTICO | B | 14
| 100 mL | PLÁSTICO | B | 18
| 1000 mL | PLÁSTICO | B | 8
| 1200 mL | PLÁSTICO | B | 1
| 2000 mL | PLÁSTICO | B | 4
| 25 mL | PLÁSTICO | B | 32
| 250 mL | PLÁSTICO | B | 12
| 4000 mL | PLÁSTICO | B | 1
| 50 mL | PLÁSTICO | B | 121
| 500 mL | PLÁSTICO | B | 8
| 600 mL | PLÁSTICO | B | 1
| 10 mL | VIDRIO | B | 7
| 100 mL | VIDRIO | A | 1
| 100 mL | VIDRIO | B | 31
| 1000 mL | VIDRIO | B | 9 | 1 FRACTURADA
| 2000 mL | VIDRIO | B | 2
| 25 mL | VIDRIO | B | 14
| 250 mL | VIDRIO | B | 21
| 50 mL | VIDRIO | A | 30
| 50 mL | VIDRIO | B | 69
| 500 mL | VIDRIO | B | 11

## RECIPIENTES
RECIPIENTES
TIPO | MATERIAL | VOLUMEN | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
BIDÓN | PLÁSTICO | 250 mL | 3 | 2 CON ESTIQUETA PARA MUESTRA | 4A2
BOTELLA | VIDRIO ÁMBAR | 1000 mL | 6 |  | 4B1
BOTELLA | VIDRIO | 1000 mL | 6 |  | 4B1
CÁPSULA | PORCELANA | 120 mL, 94x42 mm | 20 | 7 QUEMADAS | 9A3
CÁPSULA | PORCELANA | 125 mL, 98x40 mm | 1 | QUEMADA Y DESGASTADA | 9A3
CÁPSULA | PORCELANA | 150 mL, 100x42 mm | 1 |  | 9A3
CÁPSULA | PORCELANA | 150X40 mm | 1 |  | 9A3
CÁPSULA | PORCELANA | 155x45 mm | 1 | FRACTURADA | 9A3
CÁPSULA | PORCELANA | 35 mL, 60x24 mm | 3 | DESGASTADAS | 9A3
CÁPSULA | PORCELANA | 35 mL, 60x26 mm | 8 | 5 QUEMADAS Y DESGASTADAS | 9A3
CÁPSULA | PORCELANA | 50 mL, 70x30 mm | 1 | QUEMADA Y DESGASTADA | 9A3
CÁPSULA | PORCELANA | 50 mL, 77x30 mm | 7 | 4 DESGASTADAS Y QUEMADAS, 1 FRACTURADA | 9A3
CÁPSULA | PORCELANA | 75X30 mm | 1 | DESGASTADA | 9A3
CÁPSULA | PORCELANA | 80 mL, 80x30 mm | 5 | 2 QUEMADAS, 1 ASTILLADA | 9A3
CÁPSULA TIPO CACEROLA | PORCELANA | 60 mL, 70x25 mm | 5 |  | 9A3
CRISOL | PORCELANA | 10 mL, 31x26 mm | 13 |  | 9A3
CRISOL | PORCELANA | 100 mL, 65x59 mm | 1 |  | 9A3
CRISOL | PORCELANA | 15 mL, 35x29 mm | 1 | QUEMADO | 9A3
CRISOL | PORCELANA | 17 mL, 41x26 mm | 2 |  | 9A3
CRISOL | PORCELANA | 21x17 mm | 85 |  | 9A3
CRISOL | PORCELANA | 30 mL, 43x37 mm | 2 | QUEMADOS | 9A3
CRISOL | PORCELANA | 30 mL, 50x31 mm | 2 |  | 9A3
CRISOL | PORCELANA | 33x21 mm | 11 |  | 9A3
CRISOL | PORCELANA | 34x22 mm | 11 |  | 9A3
CRISOL | PORCELANA | 43x52 mm | 5 |  | 9A3
CRISOL | PORCELANA | 48x48 mm | 1 |  | 9A3
CRISOL | PORCELANA | 5 mL, 24x20 mm | 8 | 1 ASTILLADO, 2 QUEMADOS | 9A3
CRISOL | PORCELANA | 50 mL, 59x43 mm | 1 |  | 9A3
CRISOL | PORCELANA | 75 mL, 50x60 mm | 24 |  | 9A3
CRISOL | PORCELANA | 75x63 mm | 1 |  | 9A3
CRISOL | PORCELANA | 8 mL, 32x20 mm | 2 |  | 9A3
CRISOL ESTERILIZADOR | PORCELANA | 20x2.5 cm | 1 |  | 9A4
CRISTALIZADOR | VIDRIO | 10x5 cm | 1 |  | 9B3
CRISTALIZADOR | VIDRIO | 10x8 cm | 2 |  | 9B3
CRISTALIZADOR | VIDRIO | 11.3x5.4 cm | 4 |  | 9B3
CRISTALIZADOR | VIDRIO | 11.4x5.2 cm | 2 |  | 9B3
CRISTALIZADOR | VIDRIO | 5x3 cm | 16 |  | 9B3
CRISTALIZADOR | VIDRIO | 7x5 cm | 2 |  | 9B3
CRISTALIZADOR | VIDRIO | 9.2x4.4 cm | 1 |  | 9B3
CRISTALIZADOR | VIDRIO | 9x4 cm | 1 |  | 9B3
CRISTALIZADOR | VIDRIO | 9x5 cm | 10 |  | 9B3
CUBETA DE SOLUCIÓN | PLÁSTICO | 55 mL | 49 | ESTÉRILES
FRASCO DE BOCA ANCHA | VIDRIO | 100 mL | 1
FRASCO DE BOCA ANCHA | PLÁSTICO ÁMBAR | 125 mL | 1 |  | 4A2
FRASCO DE BOCA ANCHA | PLÁSTICO | 175 mL | 1 |  | 4A2
FRASCO DE BOCA ANCHA | PLÁSTICO ÁMBAR | 250 mL | 3 |  | 4A2
FRASCO DE BOCA ANCHA | PLÁSTICO | 250 mL | 377 | 300 PARA OC. QUÍMICA | 4A1
FRASCO DE BOCA ANCHA | PLÁSTICO | 30 mL | 70 |  | 4A2
FRASCO DE BOCA ANGOSTA | PLÁSTICO | 1000 mL | 16 |  | 4A1
FRASCO DE BOCA ANGOSTA | PLÁSTICO ÁMBAR | 1000 mL | 2 |  | 4A2
FRASCO DE BOCA ANGOSTA | PLÁSTICO | 175 mL | 1 |  | 4A2
FRASCO DE BOCA ANGOSTA | PLÁSTICO | 250 mL | 65 | DESGASTADOS | 4A1
FRASCO DE BOCA ANGOSTA | PLÁSTICO ÁMBAR | 250 mL | 115 |  | 4A2
FRASCO DE BOCA ANGOSTA | PLÁSTICO ÁMBAR | 30 mL | 12 |  | 4A2
FRASCO DE BOCA ANGOSTA | PLÁSTICO | 30 mL | 33 |  | 4A2
FRASCO DE BOCA ANGOSTA | PLÁSTICO ÁMBAR | 500 mL | 23 |  | 4A2
FRASCO DE BOCA ANGOSTA | PLÁSTICO | 60 mL | 15 |  | 4A2
JARRA | PLÁSTICO | 1000 mL | 1 |  | 4A5
JARRA | PLÁSTICO | 2000 mL | 2 |  | 4A5
JARRA | PLÁSTICO | 500 mL | 1 |  | 4A5
NAVECILLA | PLÁSTICO | ⅙ oz | 50 |  | 13A2
NAVECILLA | PLÁSTICO | ¾ oz | 1 |  | 13A2
NAVECILLA | PLÁSTICO | 1 oz | 61 |  | 13A2
NAVECILLA | PLÁSTICO | 104 mL | 48 |  | 13A2
NAVECILLA | PLÁSTICO | 5.5 oz | 1 |  | 1342
PISETA | PLÁSTICO | 250 mL | 31 |  | 8B3
PISETA | PLÁSTICO | 500 mL | 52 |  | 8B3
RECIPIENTE | PLÁSTICO | 473 mL | 2 |  | 4A5
RECIPIENTE | PLÁSTICO | 900 mL | 2 |  | 4A5
VIAL | VIDRIO ÁMBAR | 120 mL | 6
VIAL | VIDRIO | 13 mL | 1
VIAL | VIDRIO | 20 mL | 13
VIAL | VIDRIO | 4 mL | 5
VIAL | VIDRIO | 6 mL | 28
VIAL | VIDRIO | 8 mL | 132

## TUBOS
TUBOS
TIPO | VOLUMEN | DIMENSIONES | MATERIAL | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
CÓNICOS | 12 mL | 13x132 mm | VIDRIO | 7
DURHAM | 5 mL | 12x75 mm | VIDRIO | 43
ENSAYE | 7 mL | 12x100 mm | VIDRIO | 35
ENSAYE | 8 mL | 13x100 mm | VIDRIO | 466
ENSAYE | 12 mL | 16x100 mm | VIDRIO | 168
ENSAYE | 16 mL | 16x126 mm | VIDRIO | 46
ENSAYE | 20 mL | 16x150 mm | VIDRIO | 293
ENSAYE | 25 mL | 18x150 mm | VIDRIO | 224
ENSAYE | 35 mL | 18x180 mm | VIDRIO | 64
ENSAYE | 30 mL | 20x150 mm | VIDRIO | 24
ENSAYE CON BASE PLANA | 3 mL | 10x60 mm | VIDRIO | 1
ENSAYE CON LABIO | 20 mL | 16x150 mm | VIDRIO | 73
ENSAYE CON LABIO | 25 mL | 19x150 mm | VIDRIO | 4
ENSAYE CON TAPÓN DE ROSCA | 8 mL | 13x88 mm | VIDRIO | 62
ENSAYE CON TAPÓN DE ROSCA | 15 mL | 16x110 mm | VIDRIO | 93
ENSAYE CON TAPÓN DE ROSCA | 19 mL | 16x135 mm | VIDRIO | 25
ENSAYE CON TAPÓN DE ROSCA | 11 mL | 16x80 mm | VIDRIO | 206
ENSAYE CON TAPÓN DE ROSCA | 19 mL | 17x136 mm | VIDRIO | 5
ENSAYE CON TAPÓN DE ROSCA | 30 mL | 20x133 mm | VIDRIO | 29
ENSAYE CON TAPÓN DE ROSCA, BASE PLANA | 30 mL | 20x135 mm | VIDRIO | 6
EPPENDORF | 1.5 mL |  | PLÁSTICO | 3000
EPPENDORF | 0.35 mL |  | PLÁSTICO | 1000
FALCON | 15 mL |  | PLÁSTICO | 500
FALCON | 50 mL |  | PLÁSTICO | 350
PARA CULTIVO | 3 mL | 10x75 mm | VIDRIO | 286
PARA CULTIVO CON TAPÓN DE HULE | 60 mL | 30x130 mm | VIDRIO | 4
PARA CULTIVO Y GESTIÓN | 70 mL | 25x200 mm | VIDRIO | 54

## VASOS DE PRECIPITADO
VASOS DE PRECIPITADO
VOLUMEN | MATERIAL | CLASIFICACIÓN | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
100 mL | PLÁSTICO | B | 38
1000 mL | PLÁSTICO | B | 308
120 mL | PLÁSTICO | B | 6
133 mL | PLÁSTICO | B | 287 | 220 ESTÉRILES
240 mL | PLÁSTICO | B | 1
250 mL | PLÁSTICO | B | 34 | 3 AMARILLOS
400 mL | PLÁSTICO | B | 1
4000 mL | PLÁSTICO | B | 1
50 mL | PLÁSTICO | B | 109
600 mL | PLÁSTICO | B | 20
800 mL | PLÁSTICO | B | 18 | 1 CON BORDE ROTO
90 mL | PLÁSTICO | B | 1
10 mL | VIDRIO | B | 15
100 mL | VIDRIO | B | 503
1000 mL | VIDRIO | B | 39 | 2 PARA GEOLOGÍA
150 mL | VIDRIO | B | 8
1500 mL | VIDRIO | B | 2
200 mL | VIDRIO | B | 3
2000 mL | VIDRIO | B | 3
250 mL | VIDRIO | B | 139 | 52 PARA GEOLOGÍA
30 mL | VIDRIO | B | 24
400 mL | VIDRIO | B | 294 | 53 PARA GEOLOGÍA
50 mL | VIDRIO | B | 172
50 mL | VIDRIO | B | 46 | NO GRADUADOS
500 mL | VIDRIO | B | 1
5000 mL | VIDRIO | B | 1
600 mL | VIDRIO | B | 62 | 19 PARA GEOLOGÍA
800 mL | VIDRIO | B | 37

## INSTRUMENTOS DE SOPORTE
INSTRUMENTOS DE SOPORTE
TIPO | ESPECIFICACIONES/DIMENSIONES | MATERIAL | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
ARO METÁLICO | 52 mm | METAL | 3 | DESGASTADOS | 1B2
ARO METÁLICO | 30 mm | METAL | 1 | DESGASTADOS | 1B2
ARO METÁLICO | 60 mm | METAL | 3 | DESGASTADOS | 1B2
ARO METÁLICO | 68 mm | METAL | 2 | DESGASTADOS | 1B2
ARO METÁLICO | 75 mm | METAL | 4 | DESGASTADOS | 1B2
ARO METÁLICO | 86 mm | METAL | 2 | DESGASTADOS | 1B2
ARO METÁLICO | 95 mm | METAL | 3 | DESGASTADOS | 1B2
ARO METÁLICO | 102 mm | METAL | 3 | DESGASTADOS | 1B2
ARO METÁLICO | 105 mm | METAL | 2 | DESGASTADOS, DEFORMES | 1B2
ARO METÁLICO | 108 mm | METAL | 11 | DESGASTADOS | 1B2
ARO METÁLICO | 118 mm | METAL | 2 | DESGASTADOS | 1B2
ARO METÁLICO | 119 mm | METAL | 3 | DESGASTADOS | 1B2
ARO METÁLICO | 127.5 mm | METAL | 4 | DESGASTADOS | 1B2
ARO METÁLICO | 135 mm | METAL | 6 | DESGASTADOS | 1B2
ARO METÁLICO | 155 mm | METAL | 17 | DESGASTADOS | 1B2
CANASTILLA PARA AUTOCLAVE |  | METAL | 2 |  | 7N0
CANASTILLA PARA PORTAOBJETOS | 12 LÁMINAS, 6.3x3.8 cm | PLÁSTICO | 1 |  | 8B2
CANASTILLA PARA PORTAOBJETOS | 24 LÁMINAS, 8x4 cm | PLÁSTICO | 1 |  | 8B2
GRADILLA |  | PLÁSTICO | 41 | 11 NUEVAS SIN ARMAR | 8B1
GRADILLA |  | MADERA | 3 |  | 8B1
GRADILLA | PARA MICROTUBOS/PUNTAS DE 1 mL | PLÁSTICO | 6 |  | 8B2
GRADILLA | PARA MICROTUBOS/PUNTAS DE 100 µL | PLÁSTICO | 5 |  | 8B2
GRADILLA | PARA MICROTUBOS/PUNTAS DE 10 µL | PLÁSTICO | 1 |  | 8B2
MALLA DE ASBESTO | 15x15 cm | METAL | 19 | QUEMADAS | 2A1
MALLA DE ASBESTO | 20.5 cm | METAL | 12 | BORDES OXIDADOS | 1B4
NUEZ PARA PINZA | GRANDE | METAL | 5 | DESGASTADOS | 1B1
NUEZ PARA PINZA | DOBLE | METAL | 33 | DESGASTADOS | 1B1
NUEZ PARA PINZA | DOBLE | METAL | 16 | DESGASTADOS | 1B1
NUEZ PARA PINZA | CHICA | METAL | 19 | DESGASTADOS | 1B1
NUEZ PARA PINZA | MEDIANA | METAL | 32 | DESGASTADOS | 1B1
NUEZ PARA PINZA | SIMPLE | METAL | 12 | DESGASTADOS | 1B1
PINZAS | 3 DEDOS | METAL | 40 | DESGASTADOS | 1B1
PINZAS | UNIVERSALES | METAL | 25 | DESGASTADOS | 1B1
PINZAS | UNIVERSALES DOBLES | METAL | 3 | DESGASTADOS | 1B1
PINZAS | PARA BURETA | METAL | 15 | DESGASTADOS | 1B1
PINZAS | PARA TUBOS DE ENSAYE | METAL | 67 | DESGASTADOS | 2A3
PINZAS | PARA CRISOL | METAL | 6 | DESGASTADOS | 2A3
PINZAS | PARA CÁPSULAS DE PORELANA | METAL | 9 | DESGASTADOS | 2A3
SOPORTE UNIVERSAL | VARIOS TAMAÑOS | METAL | 27 | OXIDADOS | 13B4
TRIÁNGULO | 6.5 cm | PORCELANA | 6 |  | 2A3
TRIÁNGULO | 3.9 cm | PORCELANA | 2 |  | 2A3
TRIPIÉ PARA MALLA DE ASBESTO | 20.5 cm | METAL | 3 | OXIDADOS | 1B4
TRIPIÉ TOPOGRÁFICO |  | METAL | 10 |  | 3N0

## INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
TIPO | ESPECIFICACIONES/DIMENSIONES | MATERIAL | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
CINTA TOPOGRÁFICA | 15 m | PLÁSTICO | 1 | SIN PUNTA METÁLICA | 3B2
CINTA TOPOGRÁFICA | 200 ft./60.96 m | PLÁSTICO | 8 |  | 3B2
CINTA TOPOGRÁFICA | 30 m | PLÁSTICO | 2 | SIN PUNTAS METÁLICAS, 1 SUJETA CON CINTA | 3B2
CONTADOR MANUAL | 4 DÍGITOS. CUENTA HASTA 9999 | METAL | 12
CRONÓMETRO | ANALÓGICO | METAL, VIDRIO | 1 |  | 1D1
CRONÓMETRO | DIGITAL | PLÁSTICO | 5 |  | 1D1
DENSÍMETRO | 1.000-1.010 | VIDRIO | 1 | NO ESPECIFICA TEMPERATURA
DENSÍMETRO | 190 a 210 °F. 1.010-1.0532 | VIDRIO | 1
DENSÍMETRO | 20 °C. 1.200-1.300 | VIDRIO | 1
DENSÍMETRO | 20 °C. 1.200-1.400 | VIDRIO | 1
DENSÍMETRO | 20 °C. 1.400-1.600 | VIDRIO | 1
DENSÍMETRO | 20 °C. 1.800-2.000 | VIDRIO | 1
DENSÍMETRO | 60 °F. 0.700-1.000 | VIDRIO | 2
DENSÍMETRO | 60 °F. 0.900-1.000 | VIDRIO | 1
DENSÍMETRO | 60 °F. 1.000-1.100 | VIDRIO | 2
DENSÍMETRO | 60 °F. 1.000-2.000 | VIDRIO | 1
DENSÍMETRO | 60 °F. 1.050-1.100 | VIDRIO | 1
DENSÍMETRO CON TERMÓMETRO | 0 a 45 °C, 35 a 110°F. 1.000-1.060 | VIDRIO | 2
DENSÍMETRO PARA PETRÓLEO | 60 °F. API 60-66 | VIDRIO | 2
DENSÍMETRO PARA SUELOS | 68 °F. 0-60 g/L | VIDRIO | 4
DINAMÓMETRO | 20 kg | METAL | 2
DINAMÓMETRO | 2000 g |  | 3
DINAMÓMETRO | 250 g |  | 2
DINAMÓMETRO | 5 libras |  | 1
ESCALÍMETRO |  | PLÁSTICO | 2 |  | 1D1
ESCUADRA | 14 cm | PLÁSTICO | 1 |  | 1D1
ESCUADRA | 16 cm | PLÁSTICO | 1 |  | 1D1
ESCUADRA | 19 cm | PLÁSTICO | 1 |  | 1D1
ESCUADRA | 20 cm | PLÁSTICO | 1 |  | 1D1
ESCUADRA | 23 cm | PLÁSTICO | 1 |  | 1D1
ESCUADRA | 27 cm | PLÁSTICO | 1 |  | 1D1
ESFERA | 50/60 g | MADERA | 7
ESTADAL |  | METAL | 6 |  | 3N0
FLEXÓMETRO | 5 m |  | 1 |  | 1D1
FLUJÓMETRO |  |  | 1
HIGRÓMETRO DE MASON |  | PLÁSTICO | 2
JUEGO DE PESITAS |  | METAL | 19 | 8 INCOMPLETOS, TODOS DESGASTADOS | 1D1
MANÓMETRO | TUBO EN U |  | 2
MICRÓMETRO |  | METAL | 5 |  | 1D1
NIVEL | CHICO | PLÁSTICO | 1 |  | 1D1
PESITAS | VARIOS TAMAÑOS | METAL | 7 | SUELTAS | 1D1
REGLA | 1 m | MADERA | 10 |  | 8N0
REGLA | 15 cm | PLÁSTICO | 1 |  | 1D1
REGLA | 20 cm | PLÁSTICO | 1 |  | 1D1
REGLA | 30 cm | PLÁSTICO | 2 |  | 1D1
REGLA | 30 cm | METAL | 2 |  | 1D1
REGLA | 52.6 cm, PLEGABLE | MADERA | 1 |  | 1D1
REGLA T | 1 m | MADERA | 1 |  | 8N0
REGLA T | 60 cm | MADERA | 1 |  | 8N0
TERMÓMETRO | -10 a 200 °C | VIDRIO, ALCOHOL | 1 |  | 9A2
TERMÓMETRO | -10 a 260 °C | VIDRIO, ALCOHOL | 2 |  | 9A2
TERMÓMETRO | -20 a 110 °C | VIDRIO, ALCOHOL | 6 |  | 9A2
TERMÓMETRO | -20 a 110 °C | VIDRIO, MERCURIO | 1 |  | 9A2
TERMÓMETRO | -20 a 150 °C | VIDRIO, MERCURIO | 1 |  | 9A2
TERMÓMETRO | -20 a 150 °C | VIDRIO, ALCOHOL | 6 |  | 9A2
TERMÓMETRO | -20 a 260 °C | VIDRIO, MERCURIO | 6 |  | 9A2
TERMÓMETRO | -20 a 400 °C | VIDRIO, MERCURIO | 1 |  | 9A2
TERMÓMETRO | -4 a 200 °C | VIDRIO, MERCURIO | 1 |  | 9A2
TERMÓMETRO | 0 a 230 °F | VIDRIO, ALCOHOL | 9 |  | 9A2
TERMÓMETRO | 34 a 42 °C | VIDRIO, MERCURIO | 1 |  | 9A2
TERMÓMETRO DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS |  |  | 3
TERMÓMETRO DIFERENCIAL | 0 a 58 °C | VIDRIO, MERCURIO | 4
TERMÓMETRO DIGITAL | -50 a 300°C. -58 a 572 °F | PLÁSTICO, METAL | 1
TRANSPORTADOR | 35 cm | MADERA | 5 |  | 1D1
VERNIER | 12 cm | PLÁSTICO | 2
VERNIER | 13 cm | PLÁSTICO | 3
VERNIER | 15 cm | PLÁSTICO | 25
VERNIER | 15 cm | METAL | 6
VERNIER | 60 cm | MADERA | 1
VISCOSÍMETRO | No. 1, 11 mL | VIDRIO | 2 | 1 ROTO
VISCOSÍMETRO | No. 2, 11 mL | VIDRIO | 1 | ROTO
VISCOSÍMETRO | No. 3, 11 mL | VIDRIO | 2

## MATERIAL DE USO ESPECÍFICO
MATERIAL DE USO ESPECÍFICO
TIPO | ESPECIFICACIONES/DIMENSIONES | MATERIAL | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
ABRAZADERA |  | METAL | 6
ABRAZADERA EN C | 2" | METAL | 1
ABRAZADERA HOFFMANN | PEQUEÑA | METAL | 6
AGITADOR MAGNÉTICO | 12x9 mm |  | 1
AGITADOR MAGNÉTICO | 16x11 mm |  | 1
AGITADOR MAGNÉTICO | 20x6 mm |  | 5
AGITADOR MAGNÉTICO | 22x10 mm |  | 1
AGITADOR MAGNÉTICO | 22x5 mm |  | 1
AGITADOR MAGNÉTICO | 25x10 mm |  | 1
AGITADOR MAGNÉTICO | 25x5 mm |  | 1
AGITADOR MAGNÉTICO | 25x8 mm |  | 52
AGITADOR MAGNÉTICO | 35x6 mm |  | 2
AGITADOR MAGNÉTICO | 37x8 mm |  | 2
AGITADOR MAGNÉTICO | 38x10 mm |  | 1
AGITADOR MAGNÉTICO | 40x8 mm |  | 3
AGITADOR MAGNÉTICO | 50x10 mm |  | 1
AGITADOR MAGNÉTICO | 50x8 mm |  | 3
AGITADOR MAGNÉTICO | 60x10 mm |  | 1
AGITADOR MAGNÉTICO | FORMA DE CRUZ, 31x14 mm |  | 1
AGUJA PARA CROMATOGRAFÍA LÍQUIDA | 1½ | ACERO | 50 | EN BUEN ESTADO
AGUJA PARA JERINGA | 1½ | ACERO | 206 | 18G Y 22G
AGUJA PARA VACUTAINER | 1½ | ACERO | 103
ASAS BACTERIOLÓGICAS |  | PLÁSTICO | 850 | 34 PAQUETES CON 25 c/u. ESTÉRILES
ASAS BACTERIOLÓGICAS |  | METAL | 39 | QUEMADAS
BOMBA HIDRÁULICA |  | VIDRIO | 3
BOTELLA DBO | 100 mL | VIDRIO | 7 | 1 ASTILLADA
BOTELLA DBO | 300 mL | VIDRIO | 128 | 29 ASTILLADAS
BOTELLA PARA BACTERIAS | BOCA ANCHA. 300 mL | VIDRIO | 10
BOTELLA PARA BACTERIAS | BOCA CHICA. 300 mL | VIDRIO | 19
BOTELLA PARA SALINIDAD | 350 mL | VIDRIO | 5
BOTELLA PARA SALINIDAD | 500 mL | VIDRIO | 15
BULBO PARA CAPILAR |  | HULE | 250 g
BULBO PARA PIPETA PASTEUR | VARIOS TAMAÑOS | HULE | 172
CAJA PARA PORTAOBJETOS | 8x2.5 cm. 100 ESPACIOS | PLÁSTICO | 8
CAJA PETRI | 150x15 mm | PLÁSTICO | 14 | ESTÉRILES
CAJA PETRI | 40x10 mm | PLÁSTICO | 19 | NO ESTÉRILES
CAJA PETRI | 50x9 mm | PLÁSTICO | 777 | 2 NO ESTÉRILES
CAJA PETRI | 90x15 mm | PLÁSTICO | 384 | 24 NO ESTÉRILES
CAJA PETRI | 90x8 mm | PLÁSTICO | 1 | NO ESTÉRILES
CAJA PETRI | VARIOS TAMAÑOS | VIDRIO | 264 | NO TODAS SON PAR
CAJA PETRI CON UNA DIVISIÓN | 90x15 mm | PLÁSTICO | 29
CÁMARA DE NEUBAUER | 0.1 mm, 0.0025 mm² | VIDRIO | 6 | 1 ASTILLADA
CÁMARA DE NEUBAUER | 2/10 mm, 1/16 mm² | VIDRIO | 1
CAPILAR | 75x1.2 mm | VIDRIO | 8200
CÁPSULAS DE ESTAÑO |  | ESTAÑO | 1 CAJA
CARRO DE RIEL | GRANDE | MADERA | 2
CARRO DE RIEL | PEQUEÑO | METAL | 3
CELDA PARA ESPECTROFOTÓMETRO |  | CUARZO | 8 | ASTILLADAS
CELDA PARA ESPECTROFOTÓMETRO |  | PLÁSTICO | 276
CERILLOS |  |  | 1 CAJA
CHAROLA | 26x35 cm | PLÁSTICO | 5
CHAROLA | 30x41 cm | PLÁSTICO | 2
CHAROLA | 33x49.5 cm | PLÁSTICO | 9
CHAROLA | 35x45 cm | PLÁSTICO | 4
CHAROLA | 36x45.5 cm | PLÁSTICO | 6
CHAROLA | 42.5x37 cm | PLÁSTICO | 1
CHAROLA | 25x30x4 cm | METAL | 3 | BORDES OXIDADOS
CHAROLA | 30x19x5 cm | METAL | 1 | BORDES OXIDADOS
CHAROLA | 30x19.5x6 cm | METAL | 1 | CON RESTOS DE PINTURA
CHAROLA | 25x42x6.5 cm | METAL | 1 | QUEMADA Y OXIDADA
CHAROLA | 24.5x34x5.5 cm | METAL | 1 | CHUECA
CHAROLA | 32x37.5x4 cm | METAL | 4 | BORDES OXIDADOS
CHAROLA | 32x45x6.5 cm | METAL | 1 | BORDES OXIDADOS
CHAROLA | 30.5x44x1.5 | METAL | 5 | BORDES OXIDADOS
CHAROLA | 33x45x3 cm | METAL | 2 | POCO QUEMADAS
CHAROLA | 24x32x4 cm | METAL | 1
CHAROLA | 17x26x5 cm | METAL | 1 | OXIDADA
CINTA TESTIGO |  |  | 4 ROLLOS | 2 NUEVOS
CLIP PARA EQUIPO DE DESTILACIÓN |  | PLÁSTICO | 30
COLUMNA DE CROMATOGRAFÍA |  | VIDRIO | 5 | 1 ASTILLADA
COLUMNA PARA EQUIPO |  | VIDRIO | 2
COLUMNA VIGREUX | 300 mm. 24/40 | VIDRIO | 4
COLUMNA VIGREUX | CHICA | VIDRIO | 1
COLUMNA VIGREUX | GRANDE | VIDRIO | 1
CONDENSADOR ALLIHN | 45/50 | VIDRIO | 7
CONDENSADOR/REFRIGERANTE | 45/50 | VIDRIO | 1
CONECTOR RECTO DE PÚAS PARA TUBOS DE OXÍGENO |  | PLÁSTICO | 49
CONEXIÓN EN Y |  | PLÁSTICO | 69
CRISOL CON BASE POROSA | 36x34 mm | PORCELANA | 12
CRISOL CON BASE POROSA | 38x38 | PORCELANA | 12
CUADRANTE | 101x101 cm | PLÁSTICO | 1
CUADRANTE | 15x15 cm | MADERA | 6 | 1 CON UNA ESQUINA ABIERTA
CUADRANTE | 20x20 cm | PLÁSTICO | 1
CUADRANTE | 25x25 cm | MADERA | 8
CUADRANTE | 62x62 cm | PLÁSTICO | 1
CUADRANTE | 86x86 cm | CUERDA | 1
CUBA CROMATOGRÁFICA | 15.2x8.3x5.5 cm | VIDRIO | 1
CUBA CROMATOGRÁFICA | 15.4x11x6.5 cm | VIDRIO | 17
CUBETAS DE ELECTROPORACIÓN |  |  | 2 | ESTÉRILES
CUBREOBJETOS | 18x18x0.15 mm | VIDRIO | 1600
CUBREOBJETOS | 22x22x0.15 mm | VIDRIO | 7900
CUBREOBJETOS | 22x22x0.21 mm | VIDRIO | 1800
CUBREOBJETOS | 22x50x0.15 mm | VIDRIO | 1800
CUBREOBJETOS | 22x60x0.21 mm | VIDRIO | 6600
CUCHARA DE IGNICIÓN |  | METAL | 8 | DESGASTADAS
CUERPO DE ESTRACTOR SOXHLET | 24/40, 34/45 | VIDRIO | 1
CUERPO DE ESTRACTOR SOXHLET | 24/40, 45/50 | VIDRIO | 6
DESTAPADOR | PEQUEÑO | PLÁSTICO | 1
DIAPASÓN |  | METAL | 3
ENCENDEDORES |  |  | 9
ESPÁTULA |  | PLÁSTICO | 48
ESPÁTULA |  | METAL | 59
FILTRO AHLSTROM | 2.4 cm. 121-40 | MICROFIBRA DE VIDRIO | 1 CAJA
FILTRO DRUMMOND | AUTOBLOCANTE DE DOBLE CAPA. |  | 2 | NO ESTÉRILES
FILTRO NALGENE | 47 mm. 5 µm | MEMBRANA | 2 CAJAS
FILTRO NALGENE | 47 mm. CON CUADRÍCULA. | MEMBRANA, NITRATO DE CELULOSA | 1 CAJA | ESTÉRILES
FILTRO PALL GELMAN LABORATORY | 25 mm. 0.45 µm | MEMBRANA | 1 CAJA
FILTRO S/P | #615. 9 cm | PAPEL | 4 CAJAS | EQUIVALENTE A WHATMAN #4. FILTRADO RÁPIDO
FILTRO S&S | #589. 12.5 cm. BLUE RIBBON | PAPEL | 1 CAJA
FILTRO S&S | #589. 9 cm. BLUE RIBBON | PAPEL | 2 CAJAS
FILTRO S&S | #589. 9 cm. WHITE RIBBON | PAPEL | 1 CAJA
FILTRO S&S | #595. 9 cm | PAPEL | 8 CAJAS
FILTRO SIGMA-ALDRICH | ISOPORE. 25 mm. 0.2 µm | MEMBRANA DE POLICARBONATO | 1 CAJA
FILTRO WHATMAN | #1. 4.25 cm | PAPEL | 12 CAJAS
FILTRO WHATMAN | #1. 7 cm | PAPEL | 22 CAJAS
FILTRO WHATMAN | #2. 7 cm | PAPEL | 2 CAJAS
FILTRO WHATMAN | #29. 11 cm | PAPEL | 1 CAJA
FILTRO WHATMAN | #4. 11 cm | PAPEL | 3 CAJAS
FILTRO WHATMAN | #4. 7 cm | PAPEL | 7 CAJAS
FILTRO WHATMAN | #50. 5.5 cm | PAPEL | 20 FILTROS APROX.
FILTRO WHATMAN | #542. 7 cm. ENDURECIDO Y SIN CENIZA | PAPEL | 2 CAJAS
FILTRO WHATMAN | 2V. 12. 5 cm. CONO PLISADO. | PAPEL | 1 CAJA
FILTRO WHATMAN | 934-AH. 21 mm | MICROFIBRA DE VIDRIO | 1 CAJA
FILTRO WHATMAN | CYCLOPORE CYTIVA. 25 mm. 0.2 µm | MEMBRANA DE POLICARBONATO | 1 CAJA
FILTRO WHATMAN | GF/ F. 37 mm | MICROFIBRA DE VIDRIO | 1 CAJA
FILTRO WHATMAN | GF/A. 25 mm | MICROFIBRA DE VIDRIO | 1 CAJA
FILTRO WHATMAN | GF/A. 47 mm | MICROFIBRA DE VIDRIO | 1 CAJA
FILTRO WHATMAN | GF/A. 9 cm | MICROFIBRA DE VIDRIO | 2 FILTROS
FILTRO WHATMAN | GF/C. 21 mm | MICROFIBRA DE VIDRIO | 1 CAJA
FILTRO WHATMAN | GF/C. 25 mm | MICROFIBRA DE VIDRIO | 1 CAJA
FILTRO WHATMAN | GF/F. 25 mm | MICROFIBRA DE VIDRIO | 8 CAJAS
FILTRO WHATMAN | GF/F. 42.5 mm | MICROFIBRA DE VIDRIO | 1 CAJA
FILTRO WHATMAN | NL 17. 47 mm. 0.45 µm | MEMBRANA (POLIAMIDA) | 1 CAJA
FILTRO WHATMAN | NUCLEPORE. 25 mm. 0.2µm | MEMBRANA DE POLICARBONATO | 1 CAJA
FILTROS PARA CAFÉ |  |  | 1 BOLSA
GIROSCOPIO |  | METAL | 5
HERVIDOR DE MANO |  | VIDRIO | 1
HOMOGENEIZADOR MANUAL | 15 mL | PLÁSTICO | 32 | 12 ESTÉRILES
IMÁN | 40x30x7 mm |  | 6
IMÁN | CILINDRO, 6x7 mm |  | 2 | OXIDADOS
IMÁN | FORMA DE U, 10x5 cm |  | 1
IMÁN | FORMA DE U, 4.5x3 cm |  | 4 | DESPINTADOS
JERINGA | 10 mL | PLÁSTICO | 9 | NO ESTÉRILES
JERINGA | 20 mL | PLÁSTICO | 2 | NO ESTÉRILES
JERINGA | 3 mL | PLÁSTICO | 23 | 10 ESTÉRILES
JERINGA | 30 mL | PLÁSTICO | 16 | 14 ESTÉRILES
JERINGA | 5 mL | PLÁSTICO | 8 | NO ESTÉRILES
JERINGA | 60 mL | PLÁSTICO | 4 | NO ESTÉRILES
KIMWIPES |  |  | 3 CAJAS | 1 ABIERTA
KIT DE DUREZA DE MOHS | LÁPICES CON RANGO 2-9 |  | 2
KIT DE MINERALES | A-J |  | 7 | 1 INCOMPLETO: FALTAN F Y J. PIEZAS SIN ETIQUETAR
KIT DE MODELAJE MOLECULAR |  |  | 8 | COMPLETOS, NUMERADOS DEL 1-8
KIT DE ROCAS ÍGNEAS | 25-35 |  | 9
KIT DE ROCAS METAMÓRFICAS | 44-51 |  | 5 | 1 INCOMPLETO: FALTAN #48 Y #49. 2 PIEZAS #51 SUELTAS
KIT DE ROCAS SEDIMENTARIAS | 36-43 |  | 7 | 3 PIEZAS SUELTAS SIN ETIQUETAR
KIT DE TRANSFERENCIA DE CALOR |  | VARIOS | 3 | 1 CON UN VASO ROTO
LLAVE ESPAÑOLA | 10 Y 11 | METAL | 3
LUPA | VARIOS TAMAÑOS | VIDRIO, PLÁSTICO | 10
MAQUETA DEL CICLO DEL AGUA |  |  | 1
MARTILLO GEOLÓGICO |  |  | 9
MORTERO | GRANDE | PORCELANA | 4
MORTERO | MEDIANO | PORCELANA | 5
MORTERO | PEQUEÑO | PORCELANA | 14
PALA |  |  | 9 |  | 3N0
PAPEL CROMATOGRÁFICO |  |  | 2 ROLLOS
PAPEL DE PESAJE | 6x6" | PAPEL | I CAJA | 500 HOJAS
PAPEL FENOLFTALEÍNA |  |  | 8 TUBOS
PAPEL HYDRION | pH 0.0-1.5 |  | 1 ROLLO
PAPEL HYDRION | pH 1.0-12.0 |  | 1 ROLLO
PAPEL HYDRION | pH 1.0-14.0 |  | 3 PAQUETES | COMPLETOS
PAPEL HYDRION | pH 10.0-12.0 |  | 1 ROLLO
PAPEL HYDRION | pH 12.0-14.0 |  | 6 ROLLOS
PAPEL HYDRION | pH 9.0-10.0 |  | 1 ROLLO
PAPEL HYDRION | pH 9.2-10.6 |  | 1 ROLLO
PAPEL ROJO CONGO |  |  | 8 TUBOS
PAPEL SECANTE PARA PORTAOBJETOS | 4x6" | PAPEL | 50 HOJAS
PARAFILM | 10.2 cm x 38.1 m |  | 2 ROLLOS | ABIERTOS
PERLAS DE EBULLICIÓN |  | VIDRIO | 750 g | 3 BOTES DE APROX 250 c/u
PICNÓMETRO | A, 10 ml | VIDRIO | 4
PICNÓMETRO | A, 25 ml | VIDRIO | 2 | 1 CON TERMÓMETRO
PICNÓMETRO | B, 10.44 ml | VIDRIO | 1
PICNÓMETRO | B, 25 ml | VIDRIO | 5
PICNÓMETRO | B, 5 ml | VIDRIO | 2
PIEZA EN FORMA DE V |  | METAL | 9
PIEZA EN FORMA DE Y |  | METAL | 1
PIPETEADOR | 10 mL | PLÁSTICO | 28
PIPETEADOR | 2 mL | PLÁSTICO | 28
PIPETEADOR | 25 mL | PLÁSTICO | 26
PIPETEADOR | BOLA. 10 mL | HULE | 7 |  | 11C
PIPETEADOR | BOLA DE TRES VÍAS | HULE | 13 |  | 11C
PIPETEADOR | 0.2 mL | PLÁSTICO | 4
PISTILO PARA HOMOGENEIZADOR | VARIOS TAMAÑOS | METAL, PLÁSTICO | 10 | 7 OXIDADOS
PISTILO PARA MORTERO | VARIOS TAMAÑOS | PORCELANA | 9
PLACA DE POZO PROFUNDO | 50 CAVIDADES | PLÁSTICO | 1
PLACA DE VIDRIO | 10.2x20 cm | VIDRIO | 6
PLACA DE VIDRIO | 4x20 cm | VIDRIO | 4
PLACA DE VIDRIO | 5.3x10.5 cm | VIDRIO | 1
PLACA DE VIDRIO | 5x11.6 cm | VIDRIO | 1
PLACA DE VIDRIO | 5x17.7 cm | VIDRIO | 1
PLACA DE VIDRIO | 5x20 cm | VIDRIO | 3
PLACA DE VIDRIO | 5x30 cm | VIDRIO | 3
PLACA PARA CULTIVO CELULAR |  | PLÁSTICO | 73 | 15 ESTÉRILES
PLASTILINA |  |  | 500 g | 2 PAQUETES NUEVOS
PLOMADA |  | METAL | 6
POLEA | DOBLE | PLÁSTICO | 4
POLEA | GRANDE | METAL | 5
POLEA | MEDIANA | METAL | 4
POLEA | PEQUEÑA | METAL | 1
POLEA | SIMPLE | PLÁSTICO | 9
POLEA | TRIPLE | PLÁSTICO | 9
PORTAOBJETOS | 75x25x1 mm | VIDRIO | 3800 | ALGUNOS ASTILLADOS Y/O MANCHADOS
PORTAOBJETOS EXCAVADO | 1 CAVIDAD | VIDRIO | 5 | ASTILLADOS
PORTAOBJETOS EXCAVADO | 2 CAVIDADES | VIDRIO | 7 | ASTILLADOS
PORTAOBJETOS EXCAVADO | 3 CAVIDADES | VIDRIO | 6 | ASTILLADOS
PUNTA PARA MICROPIPETA | 1 mL | PLÁSTICO | 4000
PUNTA PARA MICROPIPETA | 10 µL | PLÁSTICO | 1000
PUNTA PARA MICROPIPETA | 10 mL | PLÁSTICO | 100
PUNTA PARA MICROPIPETA | 200 µL | PLÁSTICO | 2000
PUNTA PARA MICROPIPETA | 5 mL | PLÁSTICO | 200
PUNTA PARA MICROPIPETA | 50 µl | PLÁSTICO | 500
RADIÓMETRO |  | VIDRIO, PLÁSTICO | 4
RASTRILLOS DE SIEMBRA | FORMA EN "L" | VIDRIO | 17 | 7 ASTILLADOS
RASTRILLOS DE SIEMBRA | FORMA EN "L" | PLÁSTICO | 6 | QUEMADOS
RASTRILLOS DE SIEMBRA | FORMA TRIANGULAR | VIDRIO | 1
RASTRILLOS DE SIEMBRA | FORMA TRIANGULAR | PLÁSTICO | 14 | QUEMADOS
RECUPERADORES DE MAGNETO |  |  | 2
RED DE PESCA | PEQUEÑA | METAL | 12
REFRACTARIO | 19x29x5.5 cm | VIDRIO | 1
REJILLA | 31x31x7.5 cm | METAL | 3 | POCO OXIDADAS
REJILLA | 13x10x10.5 | METAL | 2 | OXIDADAS
REJILLA | 25.5x15.5x15.5 cm | METAL | 1 | OXIDADA
REJILLA | 12x15 cm. CIRCULAR | METAL | 1 | OXIDADA
REJILLA | 20x26x11 cm | METAL | 1 | 1 LADO ROTO
RESORTE | VARIOS TAMAÑOS | METAL | 10 CAJAS
SELLADOR DE TUBOS |  |  | 1
TAMIZ GRANDE | VARIOS TAMAÑOS | MADERA, MALLA | 9
TAMIZ PEQUEÑO | VARIOS TAMAÑOS | VARIOS | 13 | MALLA MUY FINA
TAPÓN | #00 | CORCHO | 69 |  | 2C1
TAPÓN | #3 | CORCHO | 3 |  | 2C1
TAPÓN HORADADO | #00 | CAUCHO | 1 |  | 2C1
TAPÓN HORADADO | #1 | CAUCHO | 2 |  | 2C1
TAPÓN HORADADO | #11 | CAUCHO | 1 |  | 2C1
TAPÓN HORADADO | #12 | CAUCHO | 2 |  | 2C1
TAPÓN HORADADO | #13 | CAUCHO | 2 |  | 2C1
TAPÓN HORADADO | #2 | CAUCHO | 2 |  | 2C1
TAPÓN HORADADO | #3 | CAUCHO | 75 |  | 2C1
TAPÓN HORADADO | #4 | CAUCHO | 237 |  | 2C1
TAPÓN HORADADO | #5 | CAUCHO | 8 |  | 2C1
TAPÓN HORADADO | #6 | CAUCHO | 49 |  | 2C1
TAPÓN HORADADO | #7 | CAUCHO | 12 |  | 2C1
TAPÓN HORADADO | #8 | CAUCHO | 20 |  | 2C1
TAPÓN HORADADO | #9 | CAUCHO | 7 |  | 2C1
TAPÓN HORADADO | 2.7x1.6 cm, DI: 6 mm | CAUCHO | 11 |  | 2C1
TAPÓN PARA ELECTROFORESIS | 1.3 cm | CAUCHO | 1 GALÓN |  | 2C1
TAPÓN PARA ELECTROFORESIS | 2.3 cm | CAUCHO | 74 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #0 | CAUCHO | 5 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #00 | CAUCHO | 3 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #000 | CAUCHO | 26 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #0000 | CORCHO | 1 BOLSA
TAPÓN SÓLIDO | #1 | CAUCHO | 1 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #11 | CAUCHO | 1 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #13 | CAUCHO | 1 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #2 | CAUCHO | 9 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #3 | CAUCHO | 2 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #4 | CAUCHO | 12 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #5 | CAUCHO | 14 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #5½ | CAUCHO | 2 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #6 | CAUCHO | 2 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #6½ | CAUCHO | 2 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #7 | CAUCHO | 150 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #7½ | CAUCHO | 4 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #8 | CAUCHO | 126 |  | 2C1
TAPÓN SÓLIDO | #9 | CAUCHO | 4 |  | 2C1
TIRAS DE ELECTROFORESIS | 17x2.5 cm | CELLULOSA | 2 CAJAS
TORNILLO | VARIOS TAMAÑOS | METAL | 5
TORNILLO MARIPOSA PARA PINZA |  | METAL | 1
TUBO DE SECADO EN FORMA DE U |  | VIDRIO | 2 | 1 CON 2 BOQUILLAS LATERALES
TUBO DE VENTURI | 3 BOQUILLAS | VIDRIO | 3 | 1 FRACTURADO
TUBO DE VENTURI |  | VIDRIO | 3 | 1 ROTO DE UN BORDE, 1 FRACTURADO
TUERCA |  | METAL | 4
VARILLA DE AGITACIÓN | VARIOS TAMAÑOS | VIDRIO | 57 | ASTILLADAS
VARILLA ROSCADA |  | PLÁSTICO | 1
VASOS CONECTORES |  | PLÁSTICO | 2

## MATERIAL DE USO MÚLTIPLE
MATERIAL DE USO MÚLTIPLE
TIPO | ESPECIFICACIONES/DIMENSIONES | MATERIAL | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
ALAMBRE |  | METAL | 39 | 1 ROLLO, 38 TIRAS
ALAMBRE PLASTIFICADO |  | METAL Y PLÁSTICO | 1 ROLLO
ALGODÓN |  |  | 6 PAQUETES |  | 10B1
ALUMINIO |  |  | 4 ROLLOS |  | 13C5
BALÍN | PEQUEÑO | METAL | 60 APROX
BALÍN | VARIOS TAMAÑOS | METAL | 32
BARRAS DE CERA | 454 g | CERA | 2 PAQUETES | 4 BARRAS EN c/u
CARRETE DE HILO | VARIOS TAMAÑOS |  | 8 | 4 NUEVOS Y 1 CAJA CON VARIOS
CILINDRO | 1500 mL aprox | PLÁSTICO | 1 | SIN GRADUACIÓN
CILINDRO GRADUADO | 100 mL | PLÁSTICO | 1
CUERDA | VARIOS TAMAÑOS |  | 2
GASAS |  |  | 4 CAJAS Y UN ROLLO |  | 10B1
MANGUERA | 1 cm | PVC | 28 | 1 ROLLO NUEVO | 2
MANGUERA | 1 cm | HULE | 20
MANGUERA | 1.2 cm | PVC | 2
MANGUERA | 1.5 mm | PVC | 3 | 2 ROLLOS NUEVOS
MANGUERA | 2 mm | PVC | 1 ROLLO
MANGUERA | 3 mm | PVC | 2 | 1 ROLLO NUEVO
MANGUERA | 4 mm | PVC | 10
MANGUERA | 6 mm | PVC | 10
MANGUERA | 6 mm | HULE | 2 | 1 ROLLO NUEVO
MANGUERA | 8 mm | PVC | 9
PELOTA | VARIOS TAMAÑOS | FOAM | 31
PELOTA DE GOLF |  |  | 5
PELOTA DE PINGPONG |  |  | 1
PELOTA DE TENIS |  |  | 1
TUBO TIPO PROBETA |  | PLÁSTICO | 1 | SIN GRADUACIÓN
TUBO TIPO PROBETA | COMPARTIMENTO RECTANGULAR | PLÁSTICO | 1 | SIN GRADUACIÓN, DESGASTADO
VIDRIO DE RELOJ | 10 cm | VIDRIO | 110 | DEFORMADOS POR CALOR | 9B3
VIDRIO DE RELOJ | 12.5 cm | VIDRIO | 8 | DEFORMADOS POR CALOR | 9B3
VIDRIO DE RELOJ | 15.2 cm | VIDRIO | 1 |  | 9B3
VIDRIO DE RELOJ | 5 cm | VIDRIO | 20 |  | 9B3
VIDRIO DE RELOJ | 6.5 cm | VIDRIO | 3 |  | 9B3
VIDRIO DE RELOJ | 7.5 cm | VIDRIO | 2 |  | 9B3
VIDRIO DE RELOJ | 8.5 cm | VIDRIO | 1 |  | 9B3
VIDRIO DE RELOJ | 9 cm | VIDRIO | 8 |  | 9B3

## EQUIPO DE SEGURIDAD
EQUIPOS DE SEGURIDAD
TIPO | MATERIAL | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
BATA DESECHABLE |  | 2 | TALLA L
GOGGLES DE SEGURIDAD | PLÁSTICO | 9
GUANTES DE ASBESTO | TELA | 108 | VARIOS QUEMADOS
LENTES DE SEGURIDAD | PLÁSTICO | 28
MASCARILLA PARA VAPORES |  | 32
OVEROL RESISTENTE A QUÍMICOS E INCENDIOS |  | 2
PONCHO PARA LLUVIA | PLÁSTICO | 5
REFLECTOR TRIANGULAR ROJO | PLÁSTICO | 12
SALVAVIDAS |  | 54
DELANTAL | PLÁSTICO | 200 APROX | 24"x42"

## EQUIPOS
EQUIPOS
EQUIPO | ESPECIFICACIONES | MARCA | MODELO | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
AMPERÍMETRO |  | FLUKE | 115 | 1
ANEMÓMETRO | DIGITAL, PORTÁTIL | KESTREL | 2000 | 2
APARATO DE PUNTO DE FUSIÓN |  | STUART | SMP20 | 1
BALANZA DE CLASIFICACIÓN | CAPACIDAD 5 kg. SOBRE/BAJO 50 g | OHAUS | CHECK-O-GRAM 8811 | 1
BALANZA DIGITAL | 10 kg |  | CX-SERIES | 1
BALANZA DIGITAL | 10 kg | REZNOR | SF-400 | 2
BALANZA GRANATARIA | 5 kg | EDLUND | SR-5000C | 1 | MARGEN DE ERROR DE 50 g
BALANZA GRANATARIA | CAPACIDAD 2610 g o 5 lb 2 oz | OHAUS | TRIPLE BEAM 700/800 SERIES | 1 | DESGASTADA, NECESITA CALIBRARSE | 3C2
BALANZA GRANATARIA DOBLE | CAPACIDAD 2 kg o 5 lb | OHAUS | DIAL-O-GRAM | 1 | DESGASTADA, NECESITA CALIBRARSE | 3C2
BALANZA GRANATARIA DOBLE | CAPACIDAD 2 kg o 5 lb | OHAUS | HARVARD TRIP | 1 | DESGASTADA, NECESITA CALIBRARSE | 3C2
BALANZA GRANATARIA DOBLE | CAPACIDAD 2 kg o 5 lb | OHAUS | HARVARD TRIP 1400/1500 SERIES | 2 | DESGASTADAS, NECESITAN CALIBRARSE | 3C2
BALIZA |  |  |  | 7 |  | 3N0
BOMBA DE AIRE Y OXÍGENO PARA ACUARIO |  | PENN-PLAX SILENCER | 135R | 1
BOMBA DE AIRE Y OXÍGENO PARA ACUARIO |  | SECOND NATURE | CHALLENGER SPECIAL | 1
BOMBA DE VACÍO |  | WELCH | 2534B-01A | 1
BOMBA DE VACÍO MANUAL |  | MITYVAC |  | 1
BOMBA PARA PECERA |  | DANNER MANUFACTURING INC. | SUPREME AQUA-MAG 18 | 1
BRÚJULA | TIPO BRUNTON | GEOSURV | DQL8 | 4 | 1 CON ESPEJO DESGASTADO
BRÚJULA |  | BRUNTON |  | 4 | ESPEJOS DESGASTADOS
CALENTADOR DE TITANIO | DIGITAL, 300W | FINNEX | HMO-300 | 1
CALENTADOR DE TITANIO | 200W | FINNEX |  | 1
CALENTADOR DE TITANIO | 300W | FINNEX |  | 1
CALORÍMETRO DE BOMBA DE OXÍGENO |  | PARR INSTRUMENT COMPANY INC |  | 1
CARRUSEL PARA DIAPOSITIVAS | ESPACIO PARA 80 DIAPOSITIVAS | KODAK |  | 1
CONTADOR DE COLONIAS | 40W | AMERICAN OPTICAL | DARKFIELD QUEBEC 3325 | 1
CUARTEADOR FOLSOM |  |  |  | 2 |  | 1N0
DESECADOR |  |  |  | 3 |  | 8N0
DETECTOR DE CALIDAD DEL AIRE |  | NOBITO (SHENZEN) TECHNOLOGY | 2C09 | 2
ELECTRODO CON BOMBILLA |  |  |  | 4 |  | 1N0
ESPECTROFOTÓMETRO | PORTÁTIL | HACH | DR/2010 | 1
ESTROBOSCOPIO |  | AMETEK POWER INSTRUMENTS, INC. | STROBETTE 964 | 2
GENERADOR DE ONDAS |  | CAMBRIDGE PHYSICS OUTLET SCIENCE |  | 3
GENERADOR DE ONDAS PARA TANQUE | FASE AJUSTABLE | SCIENCE SOURCE |  | 6
GPS |  | GARMIN | eTrex 10 | 8
GPS |  | GARMIN | eTrex H | 3
GPS |  | GARMIN | eTrex Venture HC | 1
GPS |  | GARMIN | GPSmap 62s | 1
HOMOGENIZADOR ELÉCTRICO |  | SPER SCIENTIFIC |  | 1
KIT DE CUBA DE ONDAS |  |  |  | 1
KIT DE DESTILACIÓN |  |  |  | 8 | COMPLETOS
KIT DE RADIACIÓN SOLAR |  |  |  | 3
KIT DE TERMODINÁMICA |  |  |  | 1
KIT DE VIBRACIÓN DE CUERDA |  |  |  | 3
KIT SEMI MICRO |  |  |  | 2
LICUADORA | 10 VELOCIDADES | OSTERIZER | 4108 | 1
LINTERNA |  |  |  | 4
MANTO DE CALENTAMIENTO |  | LABORATORY CRAFTSMEN INC. THERMOWELL | C3AM | 4
MANTO DE CALENTAMIENTO |  | THERMO SCIENTIFIC ELECTROTHERMAL | EMO250 | 1
MANTO DE CALENTAMIENTO |  | ECOSHEL | Mantle-500 | 1
MANTO DE CALENTAMIENTO |  | GLAS-COL | O394 | 3 | SIN BASE
MANTO DE CALENTAMIENTO |  | GLAS-COL | O396 | 1 | SIN BASE
MANTO DE CALENTAMIENTO |  | ELECTROTHERMAL | UMO250BX1 | 2
MÁQUINA DE ATWOOD |  |  |  | 3
MÁQUINA PARA HIELO SECO |  | POLYFOAM PACKERS CO. INSTA-ICE MACHINE | 460 | 1
MECHERO BUNSEN |  |  |  | 36
MECHERO DE ALCOHOL |  |  |  | 13
MECHERO MEKER FISHER |  |  |  | 25
MESA ROTATORIA | MANUAL |  |  | 1
MEZCLADOR VORTEX |  | VWR | 58810-006 | 1
MEZCLADOR VORTEX |  | VWR | 58816-121 | 1
MEZCLADOR VORTEX |  | LABNET | VX100 | 1
MICRODIGESTOR KJELDAHL | 6 CAVIDADES | LABCONCO |  | 1 |  | 1N0
MULTÍMETRO | TIPO VOM | SIMPSON | 260-8 | 1 |  | 1N0
MULTIPARÁMETRO | pH, EC, SALINIDAD, TDS, TEMP | APERA INSTRUMENTS | PC60-Z | 2 |  | 2B2
NIVEL TOPOGRÁFICO |  | TOPCON | AT-G1 | 2
NIVEL TOPOGRÁFICO |  | TOPCON | AT-G7N | 2
NIVEL TOPOGRÁFICO |  | SOKKIA | B21 | 1
NIVEL TOPOGRÁFICO | ANÁLOGO | KEUFFEL & ESSER CO. |  | 1
OXÍMETRO |  | YSI | 550A | 3
PLANCHA DE CALENTAMIENTO |  | COLE-PARMER | 4659 | 5
PLANCHA DE CALENTAMIENTO |  | VWR | Dylatherm | 2
PLANCHA DE CALENTAMIENTO |  | THERMOLYNE | HP-2305B | 1
PLANCHA DE CALENTAMIENTO |  | STUART | UC150 | 3
PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITACIÓN |  | VWR | 7x7 CER | 1
PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITACIÓN |  | CIVEQ | 85-2 | 2
PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITACIÓN |  | SARGENT | H | 1
PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITACIÓN |  | BENCHMARK SCIENTIFIC INC. | H4000-HS | 1 | PLACA DESGASTADA, TARDA EN CALENTAR
PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITACIÓN |  | CORNING | PC-420D | 2 | 1 SIN PERILLA DE CALENTAMIENTO, FUNCIONAL
PLATAFORMA AGITADORA |  | VWR | 12620-906 | 1
POTENCIÓMETRO |  | JENWAY | 3510 | 1
POTENCIÓMETRO |  | JENWAY | 350 PH | 1
POTENCIÓMETRO |  | HANNA | H18010 | 1
POTENCIÓMETRO |  | HANNA | H1991300 | 2
POTENCIÓMETRO |  | CONDUCTRONIC | PH10 | 5
POTENCIÓMETRO |  | YSI | Pro20i | 1
POTENCIÓMETRO |  | METTLER TOLEDO | SG2 | 1
POTENCIÓMETRO |  | OHAUS | ST2100 | 2
REFRACTÓMETRO ANÁLOGO DE MANO | ÍNDICE 1.435 A 1520 nD | ATAGO | N3000E | 1
REFRACTÓMETRO PARA SALINIDAD | SALINIDAD 0-100% Y S.G 1.000-1.070 | VEEGREE | STX-3 | 1
REFRACTÓMETRO PARA SALINIDAD | SALINIDAD 100% Y S.G 1.000-1.070 | ATC |  | 2
REOSTATO |  | THE SUPERIOR ELECTRIC CO. | 116B | 1
REOSTATO |  | THE SUPERIOR ELECTRIC CO. | 3PN116C | 1
REOSTATO |  | THE SUPERIOR ELECTRIC CO. | 3PN117C | 1
ROTADOR UNIVERSAL |  | WINSCO | ER-5A | 3
SECADORA |  | SUNBEAM | 1875 | 1
SECADORA |  | MHT PRODUCTS INC | 500 HEAT GUN | 1
SISTEMA DE TIRO PARABÓLICO |  |  |  | 2
SONÓMETRO |  | CEM | DT-805 | 3
SONÓMETRO |  | CEM | DT-8852 | 1
TEODOLITO |  | SOKKIA | DT500A | 2
TEODOLITO |  | SOKKIA | DT6 | 2
TEODOLITO |  | SOKKIA | DT600 | 2
TERMORREGULADOR PARA AGUA |  | TECHNE | TE-10A | 2
VISCOSÍMETRO DE HOPPLER |  |  |  | 1

## ACCESORIOS PARA EQUIPOS
ACCESORIOS PARA EQUIPOS
TIPO | ESPECIFICACIONES/DIMENSIONES | MATERIAL | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
CABLE HDMI | MARCA: MANHATTAN |  | 6 | ETIQUETADOS: C1-C6 | 13A3
CABLE PARA MANTO DE CALENTAMIENTO | GLAS-COL |  | 15
CAMISA PARA CENTRÍFUGA | 110x17 mm | METAL | 26 |  | 2A1
CAMISA PARA CENTRÍFUGA | 100.1x17 mm | METAL | 2 |  | 2A1
CAMISA PARA CENTRÍFUGA | 94x17 mm | METAL | 34 |  | 2A1
CAMISA PARA CENTRÍFUGA | 97x17mm | METAL | 24 |  | 2A1
CAMISA PARA CENTRÍFUGA | 79x17 mm | METAL | 7 |  | 2A1
CONTROL PARA AIRE ACONDICIONADO | MARCA: LENNOX |  | 2 | DERRAMADOS, ETIQUETADOS: CA1, CA2
CONTROL PARA PROYECTOR | MARCA: BENQ, MODELO: RCI067 |  | 4 | ETIQUETADOS: CP1-CP4
EXTENSIÓN ELÉCTRICA | 10 m |  | 2 | 1 CUBIERTA CON CINTA | 1B3
LÁMPARA PARA PROYECTOR | HALÓGENA, 150W |  | 12
MULTICONTACTO | 6 ENTRADAS |  | 1 | 1 ENTRADA NO FUNCIONA
ROTOR PARA CENTRÍFUGA 1x1 | DI: 19.5 mm/17 g | METAL | 11 |  | 2A1
ROTOR PARA CENTRÍFUGA 1x2 | DI: 32 mm/269 g | METAL | 2 |  | 2A1
ROTOR PARA CENTRÍFUGA 1x4 | DI: 19.5 mm/199 g | METAL | 16 |  | 2A1
ROTOR PARA CENTRÍFUGA 2x2 | DI: 19.5 mm/179 g | METAL | 3 |  | 2A1
SOPLETE PARA MECHERO |  | METAL | 12 |  | 2A1

## EQUIPOS DE DISECCIÓN
EQUIPOS DE DISECCIÓN
TIPO | ESPECIFICACIONES/MEDIDAS | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
AGUJA CURVA | MANGO DE MADERA | 1 |  | 13C1
AGUJA CURVA | MANGO DE PLÁSTICO | 6 |  | 13C1
AGUJA RECTA | MANGO DE MADERA | 85 | OXIDADAS | 13C1
AGUJA RECTA | MANGO DE PLÁSTICO | 2 |  | 13C1
BISTURÍ | #3 | 8 | OXIDADOS | 13C1
BISTURÍ | #4 | 17 | OXIDADOS | 13C1
NAVAJA PARA BISTURÍ | #10 | 6 CAJAS | PARA MANGO #3 | 13C1
NAVAJA PARA BISTURÍ | #21 | 1 CAJA | PARA MANGO #4 | 13C1
NAVAJA PARA BISTURÍ | #23 | 10 CAJAS | PARA MANGO #4 | 13C1
PINZAS | 11 cm | 1 |  | 13C1
PINZAS | 11.5 cm | 2 |  | 13C1
PINZAS | 12 cm | 2 |  | 13C1
PINZAS | 13 cm | 2 |  | 13C1
PINZAS | 14 cm | 5 |  | 13C1
PINZAS | 15.5 cm | 1 |  | 13C1
PINZAS | 16 cm | 2 |  | 13C1
PINZAS | 17.5 cm | 1 |  | 13C1
PINZAS | 20 cm | 2 |  | 13C1
PINZAS | 25 cm | 8 |  | 13C1
PINZAS | 25.5 cm | 1 |  | 13C1
PINZAS | 29 cm | 4 | FLOJAS | 13C1
PINZAS | 30 cm | 2 |  | 13C1
PINZAS CON DIENTES | 10.5 cm | 1 |  | 13C1
PINZAS CON DIENTES | 12.5 cm | 1 |  | 13C1
PINZAS CON DIENTES | 14 cm | 3 |  | 13C1
PINZAS CON DIENTES | 15.5 cm | 8 |  | 13C1
PINZAS CON DIENTES | 24.5 cm | 4 |  | 13C1
TIJERAS | 12 cm | 7 |  | 13C1
TIJERAS | 15 cm | 11 |  | 13C1
TIJERAS | 18 cm | 1 |  | 13C1

## MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIAL DE LIMPIEZA
TIPO | ESPECIFICACIONES | DIMENSIÓN 1 | DIMENSIÓN 2 | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
ALMOHADILLA DE NYLON |  | 7 cm |  | 21 |  | 13C2
ESCOBILLÓN | RECTO CON PUNTA ATADA | CEPILLO: 19x5 cm | MANGO: 27.5 cm | 5 |  | 13C3
ESCOBILLÓN | RECTO CON PUNTA ATADA | CEPILLO: 20x5 cm | MANGO: 28 cm | 5 |  | 13C3
ESCOBILLÓN | RECTO CON PUNTA ATADA | CEPILLO: 20.5x6 cm | MANGO: 33.5 cm | 10 |  | 13C3
ESCOBILLÓN | RECTO CON PUNTA ATADA | CEPILLO: 18.5x3.5 cm | MANGO: 20 cm | 4 |  | 13C3
ESCOBILLÓN | RECTO CON PUNTA DE ESPONJA | CEPILLO: 12x4 cm | MANGO: 12 cm | 1 |  | 13C3
ESCOBILLÓN | RECTO CON PUNTA REDONDA | CEPILLO: 12.5x3 cm | MANGO: 15 cm | 1 | DESGASTADO | 13C3
ESCOBILLÓN | RECTO CON PUNTA REDONDA | CEPILLO: 15x5 cm | MANGO: 17 cm | 10 |  | 13C3
ESCOBILLÓN | RECTO CON PUNTA REDONDA | CEPILLO: 17x5 cm | MANGO: 18 cm | 1 |  | 13C3
ESCOBILLÓN | RECTO CON PUNTA REDONDA | CEPILLO: 10x3.5 cm | MANGO: 17.5 cm | 1 | MANCHADO | 13C3
ESCOBILLÓN PARA MATRAZ | CURVO | CEPILLO: 10x3.5 cm | MANGO: 20 cm | 4 | 3 DESGASTADOS | 13C3
ESCOBILLÓN PARA MATRAZ | CURVO | CEPILLO: 10x3.5 cm | MANGO: 30 cm | 1 | DESGASTADO | 13C3
ESCOBILLÓN PARA MATRAZ | CURVO | CEPILLO: 10x4.5 cm | MANGO: 26 cm | 11 | 5 DESGASTADOS | 13C3
ESCOBILLÓN PARA MATRAZ | CURVO CON PUNTA REDONDA | CEPILLO: 10x5 cm | MANGO: 27 cm | 4 |  | 13C4
ESCOBILLÓN PARA MATRAZ | CURVO CON PUNTA REDONDA | CEPILLO: 10x5.5 cm | MANGO: 35 cm | 4 |  | 13C4
ESCOBILLÓN PARA MATRAZ | CURVO CON PUNTA REDONDA | CEPILLO: 11x4 cm | MANGO: 31 cm | 1 | DESGASTADO | 13C4
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | CÓNICO | CEPILLO: 7x0.9, 0.4 cm | MANGO: 10.5 cm | 5 | 2 MANCHADOS | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | CÓNICO | CEPILLO: 7x1.2, 0.8 cm | MANGO: 23.5 cm | 1 |  | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | CÓNICO CON PUNTA PLANA | CEPILLO: 4.5x2.2, 1.5 cm | MANGO: 8 cm | 1 |  | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | RECTO | CEPILLO: 4.5x2 cm | MANGO: 5.5 cm | 1 |  | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | RECTO | CEPILLO: 5x0.9 cm | MANGO: 14 cm | 1 | LAS CERDAS NO LLEGAN A LA PUNTA | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | RECTO | CEPILLO: 8x1.2 cm | MANGO: 70 cm | 1 |  | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | RECTO | CEPILLO: 8x1.5 cm | MANGO: 17.5 cm | 4 | DESGASTADOS, 1 CON SUSTANCIA SÓLIDA PEGADA | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | RECTO | CEPILLO: 8x1.5 cm | MANGO: 11 cm | 1 | DESGASTADO | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | RECTO CON PUNTA ATADA | CEPILLO: 10x1 cm | MANGO: 9 cm | 1 |  | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | RECTO CON PUNTA ATADA | CEPILLO: 10x1.2 cm | MANGO: 6.5 cm | 2 | MANGOS OXIDADOS | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | RECTO CON PUNTA ATADA | CEPILLO: 13x2 cm | MANGO: 12 cm | 1 |  | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | RECTO CON PUNTA ATADA | CEPILLO: 14x2.5 cm | MANGO: 9 cm | 2 |  | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | RECTO CON PUNTA ATADA | CEPILLO: 7.2x1 cm | MANGO: 4.5 cm | 2 |  | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | RECTO CON PUNTA ATADA | CEPILLO: 8x1.2 cm | MANGO: 7.5 cm | 1 | MANGO OXIDADO | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | RECTO CON PUNTA REDONDA | CEPILLO: 6.5x0.85 cm | MANGO: 8.5 cm | 4 |  | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | RECTO CON PUNTA REDONDA | CEPILLO: 8x2 cm | MANGO: 14.5 cm | 16 | 2 DESGASTADOS, 2 MANCHADOS | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | RECTO CON PUNTA REDONDA | CEPILLO: 8.5x1.2 cm | MANGO: 12 cm | 4 | 2 MANCHADOS | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | RECTO CON PUNTA REDONDA | CEPILLO: 8.5x2 cm | MANGO: 16 cm | 1 |  | 13C3
ESCOBILLÓN PARA TUBO DE ENSAYE | RECTO CON PUNTA REDONDA | CEPILLO: 8.5x3 cm | MANGO: 18 cm | 2 | 1 DESGASTADO | 13C3
ESPONJA |  | VARIOS TAMAÑOS |  | 18 | 1 TIPO CEPILLO | 13C2

## ALMACENAMIENTO
ALMACENAMIENTO/TAPANCO
TIPO | VOLUMEN | DIMENSIONES | MATERIAL | CANTIDAD | OBSERVACIONES | UBICACIÓN
ADAPTADOR DE ENTRADA RECTA CON JUNTA |  | 24/40 | VIDRIO | 1
ADAPTADOR RECTO PARA TUBO DE SECADO |  | 24/40 | VIDRIO | 4
BASE DE CAJA PETRI |  | 150x20 mm | VIDRIO | 12
BASE DE CAJA PETRI |  | 100x20 mm | VIDRIO | 24
BASE DE CAJA PETRI |  | 100x15 mm | VIDRIO | 121
BASE DE CAJA PETRI |  | 100x15 mm | VIDRIO | 166
BOTELLA ASPIRADORA | 1000 mL |  | VIDRIO | 3 | 2 UNIDAS CON UNA MANGUERA
BOTELLA PARA MEDIO DE MONTAJE | 45 mL |  | VIDRIO | 9
CELDA PARA ESPECTROFOTÓMETRO |  | 8x6x100 mm | CUARZO | 7
CELDA PARA ESPECTROFOTÓMETRO |  | 13x13x100 mm | CUARZO | 2
CELDA PARA ESPECTROFOTÓMETRO |  | 15x95 mm | CUARZO | 3
CONDENSADOR COLD FINGER |  | 24/40 | VIDRIO | 2
CONECTOR |  | 24/40 a 19/38 | VIDRIO | 5
CONECTOR MACHO CON OLIVA LATERAL |  | 24/40 | VIDRIO | 1
CONECTOR TRAMPA PARA DESTILACIÓN KJELDAHL |  | 24/40 | VIDRIO | 4
CONECTORES |  | VARIOS TAMAÑOS/TIPOS | PLÁSTICO | 1 CAJA
CUBA CROMATOGRÁFICA |  | CIRCULAR, 20x7 cm | VIDRIO | 1 | ASTILLADA
CUBA CROMATOGRÁFICA |  | 28x19x19 cm | VIDRIO | 2
ÉMBOLO PARA JERINGA | 15 mL |  | VIDRIO | 1
EMBUDO DE ADICIÓN | 100 mL | 24/40 | VIDRIO | 1 | SIN LLAVE
EMBUDO DE SEPARACIÓN | 500 mL |  | VIDRIO | 3 | 3 SIN BOQUILLA
EMPAQUE PARA EMBUDO |  | VARIOS TAMAÑOS | HULE | 1 CAJA
FUENTE DE ALIMENTACIÓN, EALING |  |  |  | 1
HOMOGENEIZADOR |  |  | VIDRIO | 1 CAJA
JERINGA PARA CROMATOGRAFÍA | 20 mL |  | VIDRIO | 1
MATRAZ BOLA | 500 mL | 24/40 | VIDRIO | 3
MATRAZ BOLA | 50 mL | 24/40 | VIDRIO | 3
MATRAZ BOLA DE FONDO PLANO | 250 mL | 24/40 | VIDRIO | 11
MATRAZ BOLA DE FONDO PLANO | 125 mL |  | VIDRIO | 9
MATRAZ BOLA DE FONDO PLANO | 500 mL |  | VIDRIO | 29 | 1 QUEMADO
MATRAZ BOLA DE TRES BOQUILLAS | 250 mL | 24/40 | VIDRIO | 5
MATRAZ BOLA DE TRES BOQUILLAS | 250 mL | 19/22 | VIDRIO | 1
PLACA PARA CULTIVO |  | 12 CAVIDADES | PORCELANA | 6
PLACA PARA CULTIVO |  | 10 CAVIDADES | VIDRIO | 2
PUNTA PARA MICROPIPETA | 20µL |  | PLÁSTICO | 2000 | 2 BOLSAS
PUNTA PARA MICROPIPETA | 1 mL |  | PLÁSTICO | 3 CUBETAS
RESPUESTOS PARA ASAS BASTERIOLÓGICAS |  |  | METAL | 3 TUBOS
TAPA DE CAJA PETRI |  | 100x5 mm | VIDRIO | 1
TUBO ADAPTOR EN ANGULO DE 120° |  | 24/40 | VIDRIO | 4
TUBO ADAPTOR REDUCTOR |  | 24/40 a 19/38 | VIDRIO | 10
TUBO CON ROSCA PARA APARATO DE DESTILACIÓN |  |  | VIDRIO | 2
TUBO CONECTOR EN FORMA DE T |  | ¼" | VIDRIO | 1
TUBO CONECTOR EN FORMA DE T |  | 1 cm | VIDRIO | 15
TUBO CONECTOR EN FORMA DE Y |  | ¼" | VIDRIO | 2
TUBO CONECTOR RECTO |  | ¼" | VIDRIO | 20
TUBO DE ENSAYE | 8 mL | 13x100 mm | VIDRIO | 400 | 4 CAJAS, ESTÉRILES
TUBO DE ENSAYE |  | 16x125 mm | VIDRIO | 100 | ESTÉRILES
TUBO DE ENSAYE |  | 19x150 mm | VIDRIO | 12
TUBO DE ENSAYE | 8 mL | 13x100 mm | VIDRIO | 110 | 1 CAJA
TUBO DE ENSAYE | 12 mL | 16x100 mm | VIDRIO | 1400 | 7 CAJAS
TUBO DE ENSAYE |  | 16x125 mm | VIDRIO | 144 | 2 CAJAS
TUBO DE ENSAYE |  | 16x125 mm | VIDRIO | 96 | 2 CAJAS
TUBO DE ENSAYE | 20 mL | 16x150 mm | VIDRIO | 576 | 8 CAJAS
TUBO DE ENSAYE | 25 mL | 18x150 mm | VIDRIO | 500 | 4 CAJAS
TUBO DE ENSAYE CON ROSCA |  | 16x85 mm | VIDRIO | 160
TUBO DE ENSAYE GRADUADO | 10 mL | 13x125 mm | VIDRIO | 6
TUBO DURHAM | 5 mL | 12x75 mm | VIDRIO | 180
TUBO EPPENDORF | 1.7 mL |  | PLÁSTICO | 1000
TUBO EPPENDORF | 2 mL |  | PLÁSTICO | 1000
TUBO PARA DESTILACIÓN CON SUCCIÓN JUNTA |  | 24/40 | VIDRIO | 4
TUBO PARA KIT DE DESTILACIÓN | 50 mL | 24/40 | VIDRIO | 1 | SIN GRADUACIÓN
TUBO PARA REACCIÓN Y RECEPCIÓN COMBINADO |  | 24/40 | VIDRIO | 10
TUBO PARA SECADO CON JUNTAS |  | 24/40 | VIDRIO | 9
NAVECILLA | PLÁSTICO | 2 oz | 184 |  |  | 6N0

## ETIQUETADOS
MATERIAL | TIPO | VOLUMEN | CÓDIGO DE INVENTARIO | OBSERVACIONES
BURETA | A | 10 ml | FCM-B1-10 | ROTA
BURETA | A | 10 ml | FCM-B2-10 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 10 ml | FCM-B3-10 | SIN ASTILLADAS
BURETA | B | 10 ml | FCM-B4-10 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 10 ml | FCM-B5-10 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 10 ml | FCM-B6-10 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 10 ml | FCM-B7-10 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 10 ml | FCM-B8-10 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 10 ml | FCM-B9-10 | SIN ASTILLADAS
BURETA | B | 10 ml | FCM-B10-10 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 10 ml | FCM-B11-10 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 10 ml | FCM-B12-10 | SIN ASTILLADAS
BURETA | B | 10 ml | FCM-B13-10 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO
BURETA | B | 10 ml | FCM-B14-10 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO
BURETA | A | 25 ml | FCM-B1-25 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 25 ml | FCM-B2-25 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 25 ml | FCM-B3-25 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 25 ml | FCM-B4-25 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 25 ml | FCM-B5-25 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 25 ml | FCM-B6-25 | SIN ASTILLADAS
BURETA | B | 25 ml | FCM-B7-25 | SIN ASTILLADAS
BURETA | B | 25 ml | FCM-B8-25 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO
BURETA | B | 25 ml | FCM-B9-25 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO
BURETA | B | 25 ml | FCM-B10-25 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO
BURETA | B | 25 ml | FCM-B11-25 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO
BURETA | B | 25 ml | FCM-B12-25 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO
BURETA | A | 50 ml | FCM-B1-50 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 50 ml | FCM-B2-5 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 50 ml | FCM-B3-50 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 50 ml | FCM-B4-50 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 50 ml | FCM-B5-50 | SIN ASTILLADAS
BURETA | A | 50 ml | FCM-B6-50 | SIN ASTILLADAS
BURETA | B | 50 ml | FCM-B7-50 | SIN ASTILLADAS
BURETA | B | 50 ml | FCM-B8-50 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO
BURETA | B | 50 ml | FCM-B9-50 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO
BURETA | B | 50 ml | FCM-B10-50 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO
BURETA | B | 50 ml | FCM-B11-50 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO
BURETA | B | 50 ml | FCM-B12-50 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO
BURETA | B | 50 ml | FCM-B13-50 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO
BURETA | B | 50 ml | FCM-B14-50 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO
BURETA | B | 50 ml | FCM-B15-50 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO
BURETA | B | 100 ml | FCM-B1-100 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO
BURETA | B | 100 ml | FCM-B2-100 | LIJADAS, MARCADAS CON UNA "L" CON PLUMON ROJO

## INVENTARIO EQUIPOS FCM
CÓDIGO DE UBICACIÓN | LUGAR | DESCRIPCION DE LA UBICACIÓN | ENCARGADOS
10010101 | E14 | CONTROL ESCOLAR
10010201 | E14 | DIRECCIÓN
10010202 | E14 | COMPUTADORAS BECAS ALUMNOS
10010301 | E14 | SUBDIRECCION
10010302 | E14 | Cubículo | Roberto Ramon Enriquez Andrade
10010401 | E14 | ADMINISTRACION
10010501 | E14 | SECRATARIA DIRECCION
10010502 | E14 | SECRETARIA SUBDIRECCION
70010503 | E14 | SECRATARIO ADMINISTRACION
10010504 | E14 | SECRETARIA POSGRADO
10010505 | E14 | Secretaría Area de Ctl Escolar
10010601 | E14 | COPIADORA
10010701 | E14 | Sanitarios Hombres
10010801 | E14 | Cubículo Soporte Tecnico
10010901 | E14 | ALMACEN MATERIAL LIMPIEZA
10010902 | E14 | ALMACEN SOPORTE TECNICO
10011001 | E14 | COORDINACION POSGRADO
10011002 | E14 | CONMUTADOR
10011003 | E14 | SITE
10011004 | E14 | Cubículo 1
10011005 | E14 | Cubículo 2 PSICOLOGIA
10011006 | E14 | Cubículo 3
10011007 | E14 | Cubículo 4
10011201 | E14 | EQUIPO DE DOCENCIA FCM
10011202 | E14 | EQ DE DOCENCIA FCM
10011301 | E14 | SALA A
10011302 | E14 | SALA B LIC
10011401 | E14 | SALA DE CONSEJO
10011501 | E14 | LPA
10011502 | E14 | Otra Depend
10013001 | E14 | SALA COMPUTO POSGRADO
10013002 | E14 | SALA COMPUTO B POSGRADO
10013401 | E14 | Cuarto de Limpieza
10015001 | E14 | MUSEO
10110901 | E12 | ALMACEN BUCEO
10111001 | E12 | Cubículo 1
10111003 | Cubículo 8 | Área de Fis | Reginaldo Durazo Arvizu
10111004 | Cubículo 6 | Área de Fis | Ana Laura Flores Morales
10111005 | Cubículo 3 | Área de Fis | Sorayda Aime Tanahara Romero
10111006 | Cubículo 5 | Área de Fis | Beatriz Martín Atienza
10111007 | Cubículo 4 | Área de Fis | Libre
10111008 | Cubículo 7 | Área de Fis | Usama Ismael Yarbuh Lugo
10111009 | Cubículo 2 | Área Física | Santiago Garcia Mauro Wilfrido
10210101 | E13 |  | Solano Olivarria Elizabeth
10210901 | E13 | ALMACEN GENERAL
10211001 | E13 |  | Loera Gutierrez Carlos francisco
10211002 | E13 |  | Alvarez Garcia Mireya Guadalupe
10310701 |  | Sanit Hombres | Oscar Alberto Salazar Lopez
10311201 | E15 | L B III ZOOLOGIA | Guadalupe Gomez Hernandez y Denise Lubinsky
10311501 | Lab | Lab Biol II | Mary Carmen Ruiz De La Torre
10311502 | Lab | Lab INV OC BIOL | Mary Carmen Ruiz De La Torre
10321001 | Lab | Lab MICROBIOLOGÍA | Samuel Sanchez Serrano
10321002 | Lab | Lab QUIM ORG | Amara Thayde Sanchez
10321003 | Lab | Lab BIOQUÍMICA | Amara Thayde Sanchez
10321004 | Cubículo 4 | Área de Quim | Natalie Millán Aguiñaga
10321005 | Lab | Lab Microbiologia | Samuel Sanchez Serrano
10321006 | Cubículo 6 | Área de Quim | Alicia Abadia Cardoso
10321007 | Cubículo | Cubículo
10321501 | E15 | OC. QUIMICA
10321502 | E15 | CONTAMINACION MARINA
10321503 | Lab | Lab Quim. Incubs | Mary Carmen Ruiz De La Torre
10321504 | Lab | Lab Quim Org | Mary Carmen Ruiz De La Torre
10321505 | Lab | Lab Bioquímica | Mary Carmen Ruiz De La Torre
10410901 | E16 | Salon 10 | Victor Antonio Zavala Hamz
10411401 | Salon | Salon Clases Posg | Lus Mercedes Lopez Acuna
10411501 | Lab | Física 1 | Victor Antonio Zavala Hamz
10411502 | Sala | Sala Experim de Fisca | Victor Antonio Zavala Hamz
10411503 | E16 | Salon 14 E16 DOCENCIA
10411504 | E16 | PROCESAMIENTO PRODUCTOS ACUAITCOS
10411505 |  | FISICO QUIMICA
10421001 | E16 | CUBICULO 1 PLANTA ALTA
10421002 | E16 | PLANTA ALTA CUBICULO | Victor Antonio Zavala Hamz
10421003 | E16 | CUBICULO PLANTA ALTA | Usama Ismael Yarbuh Lugo
10421004 | E16 | CUBICULO 5 PLANTA ALTA
10421005 | E16 | CUBICULO PLANTA ALTA | Jose Alberto Zepeda
10421006 | E16 | PLANTA ALTA Área de Geol | Ronald Spelz
10421007 | E16 | CUBICULO PLANTA ALTA | Roberto Ramon Enriquez Andrade
10421008 | 10421505 | Cubículo | Violeta Zetzangari Fernández Díaz
10421009 | E16 | Cubículo | Karla Gabriela Mejia Piña
10421010 | Cubículo |  | Diana Arenas Islas
10421501 | Lab | Lab Geología | Karla Gabriela Mejia Piña
10421502 | Lab | Lab Procesos Costeros | Karla Gabriela Mejia Piña
10421503 | Lab | Lab Ocean Geol | Karla Gabriela Mejia Piña
10421504 | Lab | Lab Investig. de Sedim | Karla Gabriela Mejia Piña
10421505 | 10421505 | Dra Violeta Z F D | Violeta Zetzangari Fernández Díaz
10510701 |  | Sanitarios Mujeres | Alejandro Mancera
10511001 | E17 |  | Rosario Jara Montaez
10511003 | E-17 | Cubículo | Ivonne Giffard Mena
10511201 | Salón 10 |  | Victor Antonio Zavala Hamz
10511501 | Lab | Lab Nutrición | Lus Mercedes Lopez Acuna
10511502 | Lab | Lab Nanobiotecnol | Fernando Barreto Curiel
10511503 | E17 | Ecol. Molecular | Yolanda Schramm Urrutia
10511504 | Lab | Lab Biología III | Angel Raul Herrera Gutierrez
10511505 | Lab | Lab Ec.Mol./Refrigs | Alicia Abadia Cardoso
10521001 | E17 | Cubículo 1 | Miroslava Vivanco Aranda
10521002 | E17 | Cubículo 2 | Lus Mercedes Lopez Acuna
10521003 | E17 | Cubículo 3 | Israel Carpio Cambranis
10521004 | E17 | Cubículo 4 | Ronald Spelz
10521005 | E17 | Cubículo 5 | Amara Thayde Sanchez
10521007 | E17 | Cubículo 2-A | Javier Villegas
10521008 | E17 | Cubículo 3-A | Patricia Alvarado Graef
10521009 | E17 | Cubículo 4-A | Rafael Morales Chavez
10521010 | E17 | Cubículo 5-A | Angel Raul Herrera Gutierrez
10521011 | Cubículo |  | Marlene Cardoza
10521011 | Cubículo 6-A |  | Jose Angel Olivaz Valdez
10521012 | Cubículo |  | Juan Guillermo Vaca Rodriguez
10521013 | Cubículo |  | Lopez Castillejos Julio
10521014 | Cubículo |  | Dominguez Perez Carlos Alejandro
10521015 | Cubículo |  | Amara Thayde Sanchez
10521016 | Cubículo |  | Amara Thayde Sanchez
10521017 | Cubículo |  | Jose Angel Olivas Valdez
10521101 | E17 | A Magna I | Victor Antonio Zavala Hamz
10521102 | E17 | A Magna II | Victor Antonio Zavala Hamz
10521201 | E17 | S clases # 8 | Victor Antonio Zavala Hamz
10611201 | E18 | S de Clases 1 | Victor Antonio Zavala Hamz
10611202 | E18 | S de Clases 2 | Victor Antonio Zavala Hamz
10611203 | E18 | S de Clases 3 | Victor Antonio Zavala Hamz
10611204 | E18 | S de Geologia
10611501 | Lab | Productiv. Edif 18
10611502 | Lab | LB IV | Rosario Jara Montaez
10611503 | Lab | Reciclado | Alejandro Garcia Gastelum
10621201 | Salón | Salón de Clases #5 | Victor Antonio Zavala Hamz
10621202 | Salón | Salón de Clases $6 | Victor Antonio Zavala Hamz
10621203 | Salón | Salón de Clases #7 | Victor Antonio Zavala Hamz
10621501 | E18 | Lab Paleont-Cub | Gabriela De Jesus Arreguin Rodriguez
10621502 | E18 | Lab. y Colec Paleont | Miguel Angel Santa Rosa Del Rio
10621503 | E18 | Lab Col. Herb | Dr. Jorge Lopez A
10711001 | E19 | Lab Oc Biol | Mary Carmen Ruiz De La Torre
10711002 | E19 | Cubículo 2 | Karina del Carmen Lugo Ibarra
10711004 | E19 | Cubículo 4 | Jose Alberto Zepeda Dominguez
10711005 | E56 | UBP Cub | Mario Alberto Galaviz Espinoza
10711006 | E19 | Cub 6 Area de Psicop | Monica Lubinsky Jinich
10711007 | E19 | Cubículo 7 | Victor Antonio Zavala Hamz
10711008 | Cubículo |  | Mary Carmen Ruiz De la Torre
10711009 | Cubículo |  | Viridiana Evangelista Hernandez
10711501 | E19 | LB I | MC Julio L C
10711502 | E19 | Lab Anál Quim | Sergio Raul Canino Herrera
10711504 | Lab | Lab MEXCAL-R Beas L
10711505 | E19 | Lab Patologia Acuic
10721501 | E19 | Lab Quim. Gral. y Bal | Rafael Morales Chavez
10721502 | E19 | Lab Oc. Quim | Rafael Morales Chavez
10721503 | E19 | Lab Microb | Samuel Sanchez Serrano
10721504 | E19 | Lab Microsc. y Prod | Samuel Sanchez Serrano
10721505 | E19 | Cubículo | Viridiana Evangelista Hernandez
10811501 | E20 | Lab Docencia Acuac | Gerardo Sandoval Garibaldi
10811502 | E20 | Lab A. Humeda | Gerardo Sandoval Garibaldi
10811503 | E20 | Lab Cult. Apoyo | Gerardo Sandoval Garibaldi
10811504 | E20 | Lab Seco | Gerardo Sandoval Garibaldi
10811505 | E20 | Lab. Aljibe UBP | Gerardo Sandoval Garibaldi
10811506 | Area | Area de Reproductores
10811507 | E-56 | UBP Lab de Totaobas | Conal David True
10813101 | Casas Moviles |  | Reginaldo Durazo Arvizu
10817401 | Area | BOMBAS PUNTA FARO ING J G TOLEDO
10821001 | E20 | Oficina | Fernando Barreto Curiel y Mtro Angel Raul Herrera Gutierrez
10821002 | E20 | Área de trabajo | Angel Raul Herrera Gutierrez
10821003 | E56 | UBP Lab y Ofic | Luis Manuel Enriquez Paredes
10821501 | E20 | Almacén | Angel Raul Herrera Gutierrez
10911001 | E21 | Cubículo | Alejandra De Jesus Castillo Ramirez
10911002 | E21 | Cubíc Investig Alumnos | Dr. Eduardo Santa M
10911003 | E21 | Cubíc-3 | Adriana Gisel Gonzalez Silvera
10911004 | E21 | Cubíc-4 | Josue Rodolfo Villegas Mendoza
10911005 | E21 | Cubíc-6 | Jorge Manuel Lopez Calderon
10911006 | E21 | Cubículo | Yolanda Schramm Urrutia
10911007 | E21 | Cubículo | Ricardo Eaton Gonzalez
10911008 | E21 | Cubic Microscopia/Ed | Sta Maria
10911009 | E21 | Cubículo | Mary Carmen Ruiz De La Torre
10911010 | E-21 | Cubículo | Alicia Abadia Cardoso
10911011 | 10921302 Cubículo | Cubículo | Rodrigo Beas Luna
10911012 | Cubículo | Cubículo | Adriana Gisel Gonzalez Silvera
10911201 | E21 | S de Clases Especialidad
10921001 | E21 | Cubíc 1 | Georges Seingier
10921002 | E21 | Cubíc 2 | María Concepción Arredondo García
10921003 | E21 | Cubic 3 | Hiram Rivera Huerta
10921004 | E21 | Cubíc 4 | Alejandro Garcia Gastelum
10921005 | E21 | Cubíc 5 | Alejandro Garcia Gastelum
10921006 | E21 | Cubíc 6 | Violeta Zetzangari Fernández Díaz
10921007 | E21 | Cubíc 7
10921008 | E21 | Sala de Juntas P Alta
10921009 |  |  | Maria Cristina Garza Lagler
10921010 |  |  | Karen Velazquez Gonzalez
10921011 | E56 | UPP | Gerardo Sandoval Garibaldi
10921012 | Cubículo |  | Marisa Reyes Orta
10921301 | E21 | S de Clases Geomatica
20010901 | E41 | Acuac. Peces Ornams
20011201 | E41 | Area Peces Hornatos | Fernando Barreto Curiel
20011501 | E41 | Acuac. Area Humeda | Fernando Barreto Curiel
20011502 | E41 | Lab. Microalgas | Rosario Jara Montaez
20011503 | E41 | Lab. Fisiologia | Rosario Jara Montaez
20011504 | Lab | LAB DE INVEST DE NUT ACUICOLA
20014001 | E41 | Invernad y patio | Mario Alberto Galaviz Espinoza
20014002 | E41-1 | Invern Ext-Biot Mol | Mario Alberto Galaviz Espinoza
20014201 | E41 | Cuarto de máquinas | Angel Raul Herrera Gutierrez
20113201 | E27 | Sala A de Posgrado | Adriana Gisel Gonzalez Silvera
20113202 | E27 | Sala B de Posgrado | Adriana Gisel Gonzalez Silvera
30017601 |  | CONTENEDOR ROMPEOLAS MUELLE SAUZAL
30117601 |  | CONTENEDOR LENGUETA ARENOSA
40015301 |  | Van Express 2007
40015302 |  | Van Ford Transit 2017
40015303 |  | Van Ford 2000
40015304 |  | Van Ford 2009
40015305 |  | Pick Up Ram 2003
40015306 |  | Pick Up Colorado 2009
40015307 |  | REMOLQUE C/2 EJES
40017601 |  | CONTENEDOR PUNTA FARO UABC
40115301 |  | Camión Internac 2012
40217701 |  | CAMPO VILLARINO ESTACION DE MEDICION